Приложение

к Решению 19-гозаседания

Совета   МОГО «Ухта»

от 30 сентября 2008 г. № 232

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ  КОММУНАЛЬНЫХ  УСЛУГ  В МНОГОКВАРТИРНОМ  ДОМЕ ИЛИ ЖИЛОМ ДОМЕ

НА ТЕРРИТОРИИ   МОГО  «УХТА»

- 2. Холодное, горячее водоснабжение и водоотведение

| N п/п | Наименование и характеристики групп домов | Нормативы потребления, куб.м в месяц на 1 чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Холодной воды | Горячей воды | Водоотведения <*> |
| 2.1 | Многоквартирные дома или жилые дома, за исключением общежитий: |  |  |  |
| 2.1.1 | с водопроводом, канализацией, ваннами с газовыми водонагревателями | 6,90 | - | 6,90 |
| 2.1.2 | с водопроводом, канализацией, ваннами, газоснабжением (без газовых водонагревателей) | 5,30 | - | 5,30 |
| 2.1.3 | с водопроводом, канализацией, ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 5,00 | - | 5,00 |
| 2.1.4 | с централизованным горячим водоснабжением, оборудованными умывальниками, мойками и душами, ваннами длиной 1500 - 1700 мм, оборудованными душами | 4,80 | 3,78 | 8,58 |
| 2.1.5 | с централизованным горячим водоснабжением, оборудованными умывальниками, мойками и душами, сидячими ваннами, оборудованными душами | 4,60 | 3,24 | 7,84 |
| 2.1.6 | с водопроводом, канализацией, без ванн с газоснабжением | 4,00 | - | 4,00 |
| 2.1.7 | с водопроводом и местной канализацией (выгребные ямы), ваннами с газоснабжением (без газовых водонагревателей) | 4,00 | - | - |
| 2.1.8 | с централизованным горячим водоснабжением, оборудованными умывальниками, мойками и душами | 3,60 | 3,06 | 6,66 |
| 2.1.9 | с водопроводом и местной канализацией без ванн с газовыми плитами | 3,30 | - | - |
| 2.1.10 | с централизованным горячим водоснабжением, оборудованными умывальниками, мойками | 3,15 | 2,88 | 6,03 |
| 2.1.11 | с водопроводом и канализацией без ванн | 3,15 | - | 3,15 |
| 2.1.12 | с водопроводом, без канализации | 2,30 | - | - |
| 2.2 | Общежития: |  |  |  |
| 2.2.1 | общежития с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | 2,04 | 2,40 | 4,44 |
| 2.2.2 | общежития с общими душевыми | 1,05 | 1,50 | 2,55 |
| 2.2.3 | общежития с общими кухнями без душевых | 0,75 | - | 0,75 |
| 2.3 | Водопользование из водоразборных колонок | 1,35 | - | - |

- <*> Примечание:

- 1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 N 307, п. 4 в домах, оборудованных местной канализацией (выгребные ямы), услуги водоотведения не оказываются.

- В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 N 306, п. 28 норматив водоотведения равен сумме нормативов холодного и горячего водоснабжения.

- 2. Настоящие нормативы применяются для определения размера платы за коммунальные услуги при отсутствии индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.

- 3. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 N 306, п. 16 нормативы потребления коммунальных услуг могут быть пересмотрены в период их действия по основаниям, предусмотренным Правилами установления и определения нормативов коммунальных услуг, утв. данным Постановлением.