Техническая спецификация к Извещению №11/08-2012 от 10.08.2012 года

о проведении открытого Конкурса в электронной форме

на право заключения Договора поставки гипохлорита натрия

с МУП «Ухтаводоканал» МОГО «Ухта»

| №№ п/п | Гипохлорит натрия (NaCIO) марки «А» ГОСТ-11086-76 с изм. №1,2, классификационный шифр 8283 по ГОСТ 19433 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Жидкость зеленовато-желтого цвета |
| 2 | Коэффициент светопропускания %, не менее | 20 |
| 3 | Массовая концентрация активного хлора, г/дм3, не менее | 190 |
| 4 | Массовая концентрация щелочи в пересчете NaOH, г/дм3, не более | 10-20 |
| 5 | Массовая концентрация железа, г/дм3, не более | 0,02 |
| 6 | Дата изготовления | В период с сентября по декабрь месяцы 2012 год |
| 7 | Количество, кг | 8 000 |
| 8 | Цена с НДС, руб. за 1 кг | 30,00 |
| 9 | Сумма с НДС, руб. | 240 000,00 |
| 10 | Изготовитель | ООО «Скоропусковский синтез», ООО «Новомосковский хлор» |
| 11 | Условия транспортировки | В еврокубах из полиэтилена (с обрешеткой, на деревянном поддоне, со сливным вентилем в нижней части емкости) по 1000 л/кг |
| 12 | Условия поставки | Ежемесячно по 2000 кг (в 2-х еврокубах) с сентября по декабрь месяцы 2012 года, с отгрузкой Товара, сроком изготовления не позже, чем за 1 месяц до отгрузки, в целях уменьшения потери активного хлора от первоначального содержания. |