| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 93 |  |  |  |  |  | Машинный номер 03-00870 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Согласовано |  |  |  |  |  | Утверждаю |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Директор МУП «Ухтаводоканал» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Е.А. Щелканова |  |  |  |  |
|  | <<___>>______________ 2012г. |  |  |  |  |  | <<___>>______________ 2012г. |  |  |  |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | Водоочистные сооружения (п. Ярега), инв.№00801687 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03:00870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Испытание и наладка электрооборудования ТП-336 п. Нижний Доманик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительный объем: |  |  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 39 827.39 |  |  | руб |
| Стоим.един.стр.объема: |  |  | – руб/ |  | Норм.трудоемкость: |  |  | 100.00 |  |  | чел.-ч |
|  |  |  |  |  | Сметная зарплата: |  |  | 15 572.04 |  |  | руб |
| Составлена в ценах на: |  |  | 01.04.2012 г. |  | Стоимость оборудования: |  |  | – |  |  | руб |

| N п.п. | Шифр, номера нормат, коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Един. измерения | Количество | Стоимость единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | Основ. на един. | Всего основ. |
|  |  |  |  |  | В т.ч. зарпл. | В т.ч. зарпл. |  |  | В т.ч. зарпл. | Механ. на един. | Всего механ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | П01-02-002-1 | Трансформатор двухобмоточный напряжением , кВ, до 11, мощностью, МВА: до 0,32 | шт | 2 | 90.73 90.73 | – – | 181.46 | 181.46 | – – | 7.00 – | 14.00 – |
| 2 | П01-03-005-1 | Разъединитель трехполюсный напряжением, кВ, до: 20 | шт | 2 | 73.27 73.27 | – – | 146.54 | 146.54 | – – | 6.00 – | 12.00 – |
| 3 | П01-11-027-1 | Измерение токов утечки: или пробивного напряжения разрядника | измерен | 6 | 25.61 25.61 | – – | 153.66 | 153.66 | – – | 2.00 – | 12.00 – |
| 4 | П01-11-029-2 | Испытание трансформаторного масла: на пробой | испытан | 2 | 12.81 12.81 | – – | 25.62 | 25.62 | – – | 1.00 – | 2.00 – |
| 5 | П01-12-010-1 | Обмотка трансформатора: силового | испытан | 2 | 38.67 38.67 | – – | 77.34 | 77.34 | – – | 3.00 – | 6.00 – |
| 6 | П01-12-020-1 | Испытания сборных и соединительных шин напряжением, кВ, до: 11 | испытан | 6 | 103.16 103.16 | – – | 618.96 | 618.96 | – – | 9.00 – | 54.00 – |
| 7 | 400301 | Спецавтомашины ГАЗ-53 На Всего (Кпопр=1.01) : К=7.31 | маш.-ч | 1.5 | 123.00 – | 123.00 – | 184.50 | – | 184.50 – | – – | – – |

|  | Итого по смете в ценах 2000г., руб | 1 388.08 | 1 203.58 | 184.50 – |  | 100.00 – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого c учетом индекса удорожания, руб На Всего: 1. (Кпопр=1.01), К=12.81 (Kпопр=1.01) (п-ты 1,2-6) 4. (Кпопр=1.01), К=7.31 (Kпопр=1.01) (п-т 7) | 16 934.22 | 15 572.04 | 1 362.18 – |  | 100.00 – |
|  | Накладные расходы, руб по видам работ (2004г, р-ны приравненные к Крайнему северу): 48. Пусконаладочные работы, 68% (п-ты 1,2-6) | 10 588.99 |  |  |  |  |
| АП-5536/06 | Сметная прибыль, руб по видам работ АП-5536/06: 48. Пусконаладочные работы, 40% (п-ты 1,2-6) | 6 228.82 |  |  |  |  |
|  | Итого без НДС, руб | 33 752.02 |  |  |  |  |
| МДС 81-35.2004 п.4.100; ФЗ от 07.07.2003г № 117-ФЗ | НДС, руб 18% (п-ты 1,2-7) | 6 075.36 |  |  |  |  |
|  | Всего по смете, руб | 39 827.39 | 15 572.04 |  |  | 100.00 |

| Проверил |  | ( |  | ) |  | Составил |  | ( | О.С. Хохла | ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Информация о настройках расчета и печати сметы

(Данный текст скрыт и на печать не выводится)

* Метод счета – Базисно-индексный

* Зарплата машинистов в составе машин – Да

* Разбивка трудозатрат машинистов по профессиям – Нет

* ID печати – 3M90XMX8T

* Настройки печати

МЕТОД СЧЕТА=Авто

КОЭФФИЦИЕНТЫ=Не выводить

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛАМ=Полностью

КОНЦОВКА ПО ВР=Нет

РАЗБИВАТЬ СМЕТУ=Нет

СОГЛАСОВАНО=Выводить

УТВЕРЖДАЮ=Выводить

СТРОЙКА=Выводить

ОБЪЕКТ=Выводить

ПОДПИСИ=В две колонки

РЕСУРСЫ=Не выводить

ЭМ=Авто

ГРАФЫ РЕС. ЦЕН=Текущая

ИТОГИ ПО РЕСУРСАМ=Нет

%НР,СП=Не печатать

БАЗА РАСЦЕНКИ=Не выводить

СОСТАВ РАБОТ=Не выводить

ЧИСЛА ТИТУЛ=1,2

ЧИСЛА НА ЕД=1,2

ЧИСЛА ВСЕГО=1,2

ЧИСЛА КОНЦОВКА=1,2

ТЫСЯЧИ=Пробел

НОЛЬ=прочерк

РЕС. КОЛИЧЕСТВО%=  0.00

ОРИЕНТАЦИЯ=Книжная

ПОЛЯ=1.5;2.0;1.5;1.5

СТРАНИЦА №1=1

НОМЕР СТРАНИЦЫ=Номер

ШАПКА=Цифровая

ШИРИНА СТРАНИЦЫ= 21.00

ВЫСОТА СТРАНИЦЫ= 29.70

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;10%;10%;10%;10%;10%;10%;10%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 8=0.653см;1.464см;40%;10%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 10=0.653см;1.464см;40%;1.182см;9%;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 11=0.653см;1.464см;40%;1.182см;8%;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ МЗ 8=0.653см;1.464см;50%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ МЗ 10=0.653см;1.464см;49%;1.182см;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ МЗ 11=0.653см;1.464см;48%;1.182см;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ ТИТУЛ=2см;2см;4.5см;100%;4.5см;2см;0.6см;1.4см

КОЛОНКИ ТИТУЛ2=30%;6.2см;40%;6.2см;30%

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 2=3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см;100%;3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 1=50%;3.5см;3.5см;0.3см;4.3см;0.3см;5.6см

ПРОФЕССИИ=Авто

ПОСТРОЧНЫЙ РАСЧЕТ=

ВАРИАНТЫ ПОСТРОЧНОГО РАСЧЕТА=ЗАГР,ИНД,ОУ,НР СП,,нр

КОММЕНТАРИИ В КОНЦОВКЕ=Кратко

ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА=Нет

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ=-КРС

ПОДРЯДЧИКИ В ШИФРЕ=Не выводить

ТИТУЛ=Полный

СТРМНР=НЕТ

ВАРИАНТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ В РАСЦЕНКУ=Нет,ИНД,ОУ,^НР,ПРВОЗ2МР

ВКЛЮЧЕНИЕ В РАСЦЕНКУ=ОУ

ПЕЧАТЬ ПО ПРОЦЕНТОВКАМ=

ИТОГ РАЗДЕЛА ДО=

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОНЦОВКА РАЗДЕЛОВ ПО ВР=Нет

ЧИСЛА НДС=1,2

СПИСОК НДС=НДС

ГРАФА МР=НЕ ВЫВОДИТЬ

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

У.СТ-ТЬ=ДА

КОММЕНТАРИЙ О ВКЛЮЧЕНЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ=ДА

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15=0.653см;1.464см;23%;1.8см;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%

ГРАФА ОБ=НЕ ВЫВОДИТЬ

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;12%;12%;6%;6%;12%;11%;11%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;10%;10%;6%;6%;5%;10%;5%;10%;10%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;23%;1.8см;9%;10%;5%;5%;5%;5%;10%;5%;5%;9%;9%

ДРОБЬЮ=ДА

КОНЦОВКИ=

| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 93 |  |  |  |  |  | Машинный номер 03-00871 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Согласовано |  |  |  |  |  | Утверждаю |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Директор МУП «Ухтаводоканал» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Е.А. Щелканова |  |  |  |  |
|  | <<___>>______________ 2012г. |  |  |  |  |  | <<___>>______________ 2012г. |  |  |  |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | Фекальные водоочистные сооружения пгт. Ярега, ул. Первомайская,1а, строение 1, инв.№00801697 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03:00871 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Испытание и наладка электрооборудования ТП-332 п. Ярега |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительный объем: |  |  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 43 943.50 |  |  | руб |
| Стоим.един.стр.объема: |  |  | – руб/ |  | Норм.трудоемкость: |  |  | 110.00 |  |  | чел.-ч |
|  |  |  |  |  | Сметная зарплата: |  |  | 17 249.07 |  |  | руб |
| Составлена в ценах на: |  |  | 01.04.2012 г. |  | Стоимость оборудования: |  |  | – |  |  | руб |

| N п.п. | Шифр, номера нормат, коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Един. измерения | Количество | Стоимость единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | Основ. на един. | Всего основ. |
|  |  |  |  |  | В т.ч. зарпл. | В т.ч. зарпл. |  |  | В т.ч. зарпл. | Механ. на един. | Всего механ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | П01-02-002-2 | Трансформатор двухобмоточный напряжением , кВ, до 11, мощностью, МВА: до 1,6 | шт | 2 | 155.54 155.54 | – – | 311.08 | 311.08 | – – | 12.00 – | 24.00 – |
| 2 | П01-03-005-1 | Разъединитель трехполюсный напряжением, кВ, до: 20 | шт | 2 | 73.27 73.27 | – – | 146.54 | 146.54 | – – | 6.00 – | 12.00 – |
| 3 | П01-11-027-1 | Измерение токов утечки: или пробивного напряжения разрядника | измерен | 6 | 25.61 25.61 | – – | 153.66 | 153.66 | – – | 2.00 – | 12.00 – |
| 4 | П01-11-029-2 | Испытание трансформаторного масла: на пробой | испытан | 2 | 12.81 12.81 | – – | 25.62 | 25.62 | – – | 1.00 – | 2.00 – |
| 5 | П01-12-010-1 | Обмотка трансформатора: силового | испытан | 2 | 38.67 38.67 | – – | 77.34 | 77.34 | – – | 3.00 – | 6.00 – |
| 6 | П01-12-020-1 | Испытания сборных и соединительных шин напряжением, кВ, до: 11 | испытан | 6 | 103.16 103.16 | – – | 618.96 | 618.96 | – – | 9.00 – | 54.00 – |
| 7 | 400301 | Спецавтомашины ГАЗ-53 На Всего (Кпопр=1.01) : К=7.31 | маш.-ч | 1.5 | 123.00 – | 123.00 – | 184.50 | – | 184.50 – | – – | – – |

|  | Итого по смете в ценах 2000г., руб | 1 517.70 | 1 333.20 | 184.50 – |  | 110.00 – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого c учетом индекса удорожания, руб На Всего: 1. (Кпопр=1.01), К=12.81 (Kпопр=1.01) (п-ты 1-6) 4. (Кпопр=1.01), К=7.31 (Kпопр=1.01) (п-т 7) | 18 611.26 | 17 249.07 | 1 362.18 – |  | 110.00 – |
|  | Накладные расходы, руб по видам работ (2004г, р-ны приравненные к Крайнему северу): 48. Пусконаладочные работы, 68% (п-ты 1-6) | 11 729.37 |  |  |  |  |
| АП-5536/06 | Сметная прибыль, руб по видам работ АП-5536/06: 48. Пусконаладочные работы, 40% (п-ты 1-6) | 6 899.63 |  |  |  |  |
|  | Итого без НДС, руб | 37 240.26 |  |  |  |  |
| МДС 81-35.2004 п.4.100; ФЗ от 07.07.2003г № 117-ФЗ | НДС, руб 18% | 6 703.25 |  |  |  |  |
|  | Всего по смете, руб | 43 943.50 | 17 249.07 |  |  | 110.00 |

| Проверил |  | ( |  | ) |  | Составил |  | ( | О.С. Хохла | ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Информация о настройках расчета и печати сметы

(Данный текст скрыт и на печать не выводится)

* Метод счета – Базисно-индексный

* Зарплата машинистов в составе машин – Да

* Разбивка трудозатрат машинистов по профессиям – Нет

* ID печати – 3M90XNEE0

* Настройки печати

МЕТОД СЧЕТА=Авто

КОЭФФИЦИЕНТЫ=Не выводить

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛАМ=Полностью

КОНЦОВКА ПО ВР=Нет

РАЗБИВАТЬ СМЕТУ=Нет

СОГЛАСОВАНО=Выводить

УТВЕРЖДАЮ=Выводить

СТРОЙКА=Выводить

ОБЪЕКТ=Выводить

ПОДПИСИ=В две колонки

РЕСУРСЫ=Не выводить

ЭМ=Авто

ГРАФЫ РЕС. ЦЕН=Текущая

ИТОГИ ПО РЕСУРСАМ=Нет

%НР,СП=Не печатать

БАЗА РАСЦЕНКИ=Не выводить

СОСТАВ РАБОТ=Не выводить

ЧИСЛА ТИТУЛ=1,2

ЧИСЛА НА ЕД=1,2

ЧИСЛА ВСЕГО=1,2

ЧИСЛА КОНЦОВКА=1,2

ТЫСЯЧИ=Пробел

НОЛЬ=прочерк

РЕС. КОЛИЧЕСТВО%=  0.00

ОРИЕНТАЦИЯ=Книжная

ПОЛЯ=1.5;2.0;1.5;1.5

СТРАНИЦА №1=1

НОМЕР СТРАНИЦЫ=Номер

ШАПКА=Цифровая

ШИРИНА СТРАНИЦЫ= 21.00

ВЫСОТА СТРАНИЦЫ= 29.70

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;10%;10%;10%;10%;10%;10%;10%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 8=0.653см;1.464см;40%;10%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 10=0.653см;1.464см;40%;1.182см;9%;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 11=0.653см;1.464см;40%;1.182см;8%;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ МЗ 8=0.653см;1.464см;50%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ МЗ 10=0.653см;1.464см;49%;1.182см;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ МЗ 11=0.653см;1.464см;48%;1.182см;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ ТИТУЛ=2см;2см;4.5см;100%;4.5см;2см;0.6см;1.4см

КОЛОНКИ ТИТУЛ2=30%;6.2см;40%;6.2см;30%

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 2=3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см;100%;3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 1=50%;3.5см;3.5см;0.3см;4.3см;0.3см;5.6см

ПРОФЕССИИ=Авто

ПОСТРОЧНЫЙ РАСЧЕТ=

ВАРИАНТЫ ПОСТРОЧНОГО РАСЧЕТА=ЗАГР,ИНД,ОУ,НР СП,,нр

КОММЕНТАРИИ В КОНЦОВКЕ=Кратко

ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА=Нет

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ=-КРС

ПОДРЯДЧИКИ В ШИФРЕ=Не выводить

ТИТУЛ=Полный

СТРМНР=НЕТ

ВАРИАНТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ В РАСЦЕНКУ=Нет,ИНД,ОУ,^НР,ПРВОЗ2МР

ВКЛЮЧЕНИЕ В РАСЦЕНКУ=ОУ

ПЕЧАТЬ ПО ПРОЦЕНТОВКАМ=

ИТОГ РАЗДЕЛА ДО=

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОНЦОВКА РАЗДЕЛОВ ПО ВР=Нет

ЧИСЛА НДС=1,2

СПИСОК НДС=НДС

ГРАФА МР=НЕ ВЫВОДИТЬ

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

У.СТ-ТЬ=ДА

КОММЕНТАРИЙ О ВКЛЮЧЕНЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ=ДА

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15=0.653см;1.464см;23%;1.8см;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%

ГРАФА ОБ=НЕ ВЫВОДИТЬ

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;12%;12%;6%;6%;12%;11%;11%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;10%;10%;6%;6%;5%;10%;5%;10%;10%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;23%;1.8см;9%;10%;5%;5%;5%;5%;10%;5%;5%;9%;9%

ДРОБЬЮ=ДА

КОНЦОВКИ=

| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 93 |  |  |  |  |  | Машинный номер 03-00872 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Согласовано |  |  |  |  |  | Утверждаю |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Директор МУП «Ухтаводоканал» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Е.А. Щелканова |  |  |  |  |
|  | <<___>>______________ 2012г. |  |  |  |  |  | <<___>>______________ 2012г. |  |  |  |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | Подстанция КТП 160/6, инв.№00410055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03:00872 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Испытание и наладка электрооборудования ТП-774, скв.№24 водозабор Пожня-Ель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительный объем: |  |  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 22 239.65 |  |  | руб |
| Стоим.един.стр.объема: |  |  | – руб/ |  | Норм.трудоемкость: |  |  | 55.00 |  |  | чел.-ч |
|  |  |  |  |  | Сметная зарплата: |  |  | 8 624.54 |  |  | руб |
| Составлена в ценах на: |  |  | 01.04.2012 г. |  | Стоимость оборудования: |  |  | – |  |  | руб |

| N п.п. | Шифр, номера нормат, коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Един. измерения | Количество | Стоимость единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | Основ. на един. | Всего основ. |
|  |  |  |  |  | В т.ч. зарпл. | В т.ч. зарпл. |  |  | В т.ч. зарпл. | Механ. на един. | Всего механ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | П01-02-002-2 | Трансформатор двухобмоточный напряжением , кВ, до 11, мощностью, МВА: до 1,6 | шт | 1 | 155.54 155.54 | – – | 155.54 | 155.54 | – – | 12.00 – | 12.00 – |
| 2 | П01-03-005-1 | Разъединитель трехполюсный напряжением, кВ, до: 20 | шт | 1 | 73.27 73.27 | – – | 73.27 | 73.27 | – – | 6.00 – | 6.00 – |
| 3 | П01-11-027-1 | Измерение токов утечки: или пробивного напряжения разрядника | измерен | 3 | 25.61 25.61 | – – | 76.83 | 76.83 | – – | 2.00 – | 6.00 – |
| 4 | П01-11-029-2 | Испытание трансформаторного масла: на пробой | испытан | 1 | 12.81 12.81 | – – | 12.81 | 12.81 | – – | 1.00 – | 1.00 – |
| 5 | П01-12-010-1 | Обмотка трансформатора: силового | испытан | 1 | 38.67 38.67 | – – | 38.67 | 38.67 | – – | 3.00 – | 3.00 – |
| 6 | П01-12-020-1 | Испытания сборных и соединительных шин напряжением, кВ, до: 11 | испытан | 3 | 103.16 103.16 | – – | 309.48 | 309.48 | – – | 9.00 – | 27.00 – |
| 7 | 400301 | Спецавтомашины ГАЗ-53 На Всего (Кпопр=1.01) : К=7.31 | маш.-ч | 1 | 123.00 – | 123.00 – | 123.00 | – | 123.00 – | – – | – – |

|  | Итого по смете в ценах 2000г., руб | 789.60 | 666.60 | 123.00 – |  | 55.00 – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого c учетом индекса удорожания, руб На Всего: 1. (Кпопр=1.01), К=12.81 (Kпопр=1.01) (п-ты 1-6) 4. (Кпопр=1.01), К=7.31 (Kпопр=1.01) (п-т 7) | 9 532.66 | 8 624.54 | 908.12 – |  | 55.00 – |
|  | Накладные расходы, руб по видам работ (2004г, р-ны приравненные к Крайнему северу): 48. Пусконаладочные работы, 68% (п-ты 1-6) | 5 864.69 |  |  |  |  |
| АП-5536/06 | Сметная прибыль, руб по видам работ АП-5536/06: 48. Пусконаладочные работы, 40% (п-ты 1-6) | 3 449.81 |  |  |  |  |
|  | Итого без НДС, руб | 18 847.16 |  |  |  |  |
| МДС 81-35.2004 п.4.100; ФЗ от 07.07.2003г № 117-ФЗ | НДС, руб 18% | 3 392.49 |  |  |  |  |
|  | Всего по смете, руб | 22 239.65 | 8 624.54 |  |  | 55.00 |

| Проверил |  | ( |  | ) |  | Составил |  | ( | О.С. Хохла | ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Информация о настройках расчета и печати сметы

(Данный текст скрыт и на печать не выводится)

* Метод счета – Базисно-индексный

* Зарплата машинистов в составе машин – Да

* Разбивка трудозатрат машинистов по профессиям – Нет

* ID печати – 3M90TLAY6

* Настройки печати

МЕТОД СЧЕТА=Авто

КОЭФФИЦИЕНТЫ=Не выводить

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛАМ=Полностью

КОНЦОВКА ПО ВР=Нет

РАЗБИВАТЬ СМЕТУ=Нет

СОГЛАСОВАНО=Выводить

УТВЕРЖДАЮ=Выводить

СТРОЙКА=Выводить

ОБЪЕКТ=Выводить

ПОДПИСИ=В две колонки

РЕСУРСЫ=Не выводить

ЭМ=Авто

ГРАФЫ РЕС. ЦЕН=Текущая

ИТОГИ ПО РЕСУРСАМ=Нет

%НР,СП=Не печатать

БАЗА РАСЦЕНКИ=Не выводить

СОСТАВ РАБОТ=Не выводить

ЧИСЛА ТИТУЛ=1,2

ЧИСЛА НА ЕД=1,2

ЧИСЛА ВСЕГО=1,2

ЧИСЛА КОНЦОВКА=1,2

ТЫСЯЧИ=Пробел

НОЛЬ=прочерк

РЕС. КОЛИЧЕСТВО%=  0.00

ОРИЕНТАЦИЯ=Книжная

ПОЛЯ=1.5;2.0;1.5;1.5

СТРАНИЦА №1=1

НОМЕР СТРАНИЦЫ=Номер

ШАПКА=Цифровая

ШИРИНА СТРАНИЦЫ= 21.00

ВЫСОТА СТРАНИЦЫ= 29.70

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;10%;10%;10%;10%;10%;10%;10%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 8=0.653см;1.464см;40%;10%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 10=0.653см;1.464см;40%;1.182см;9%;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 11=0.653см;1.464см;40%;1.182см;8%;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ МЗ 8=0.653см;1.464см;50%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ МЗ 10=0.653см;1.464см;49%;1.182см;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ МЗ 11=0.653см;1.464см;48%;1.182см;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ ТИТУЛ=2см;2см;4.5см;100%;4.5см;2см;0.6см;1.4см

КОЛОНКИ ТИТУЛ2=30%;6.2см;40%;6.2см;30%

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 2=3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см;100%;3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 1=50%;3.5см;3.5см;0.3см;4.3см;0.3см;5.6см

ПРОФЕССИИ=Авто

ПОСТРОЧНЫЙ РАСЧЕТ=

ВАРИАНТЫ ПОСТРОЧНОГО РАСЧЕТА=ЗАГР,ИНД,ОУ,НР СП,,нр

КОММЕНТАРИИ В КОНЦОВКЕ=Кратко

ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА=Нет

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ=-КРС

ПОДРЯДЧИКИ В ШИФРЕ=Не выводить

ТИТУЛ=Полный

СТРМНР=НЕТ

ВАРИАНТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ В РАСЦЕНКУ=Нет,ИНД,ОУ,^НР,ПРВОЗ2МР

ВКЛЮЧЕНИЕ В РАСЦЕНКУ=ОУ

ПЕЧАТЬ ПО ПРОЦЕНТОВКАМ=

ИТОГ РАЗДЕЛА ДО=

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОНЦОВКА РАЗДЕЛОВ ПО ВР=Нет

ЧИСЛА НДС=1,2

СПИСОК НДС=НДС

ГРАФА МР=НЕ ВЫВОДИТЬ

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

У.СТ-ТЬ=ДА

КОММЕНТАРИЙ О ВКЛЮЧЕНЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ=ДА

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15=0.653см;1.464см;23%;1.8см;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%

ГРАФА ОБ=НЕ ВЫВОДИТЬ

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;12%;12%;6%;6%;12%;11%;11%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;10%;10%;6%;6%;5%;10%;5%;10%;10%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;23%;1.8см;9%;10%;5%;5%;5%;5%;10%;5%;5%;9%;9%

ДРОБЬЮ=ДА

КОНЦОВКИ=

| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 93 |  |  |  |  |  | Машинный номер 03-00873 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Согласовано |  |  |  |  |  | Утверждаю |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Директор МУП «Ухтаводоканал» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Е.А. Щелканова |  |  |  |  |
|  | <<___>>______________ 2012г. |  |  |  |  |  | <<___>>______________ 2012г. |  |  |  |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | Подстанция КТПП 400/6 скважины п. Пожня-Ель, инв.№00410005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03:00873 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Испытание и наладка электрооборудования ТП-773, скв.№133 водозабор Пожня-Ель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительный объем: |  |  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 20 181.59 |  |  | руб |
| Стоим.един.стр.объема: |  |  | – руб/ |  | Норм.трудоемкость: |  |  | 50.00 |  |  | чел.-ч |
|  |  |  |  |  | Сметная зарплата: |  |  | 7 786.02 |  |  | руб |
| Составлена в ценах на: |  |  | 01.04.2012 г. |  | Стоимость оборудования: |  |  | – |  |  | руб |

| N п.п. | Шифр, номера нормат, коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Един. измерения | Количество | Стоимость единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | Основ. на един. | Всего основ. |
|  |  |  |  |  | В т.ч. зарпл. | В т.ч. зарпл. |  |  | В т.ч. зарпл. | Механ. на един. | Всего механ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | П01-02-002-1 | Трансформатор двухобмоточный напряжением , кВ, до 11, мощностью, МВА: до 0,32 | шт | 1 | 90.73 90.73 | – – | 90.73 | 90.73 | – – | 7.00 – | 7.00 – |
| 2 | П01-03-005-1 | Разъединитель трехполюсный напряжением, кВ, до: 20 | шт | 1 | 73.27 73.27 | – – | 73.27 | 73.27 | – – | 6.00 – | 6.00 – |
| 3 | П01-11-027-1 | Измерение токов утечки: или пробивного напряжения разрядника | измерен | 3 | 25.61 25.61 | – – | 76.83 | 76.83 | – – | 2.00 – | 6.00 – |
| 4 | П01-11-029-2 | Испытание трансформаторного масла: на пробой | испытан | 1 | 12.81 12.81 | – – | 12.81 | 12.81 | – – | 1.00 – | 1.00 – |
| 5 | П01-12-010-1 | Обмотка трансформатора: силового | испытан | 1 | 38.67 38.67 | – – | 38.67 | 38.67 | – – | 3.00 – | 3.00 – |
| 6 | П01-12-020-1 | Испытания сборных и соединительных шин напряжением, кВ, до: 11 | испытан | 3 | 103.16 103.16 | – – | 309.48 | 309.48 | – – | 9.00 – | 27.00 – |
| 7 | 400301 | Спецавтомашины ГАЗ-53 На Всего (Кпопр=1.01) : К=7.31 | маш.-ч | 1 | 123.00 – | 123.00 – | 123.00 | – | 123.00 – | – – | – – |

|  | Итого по смете в ценах 2000г., руб | 724.79 | 601.79 | 123.00 – |  | 50.00 – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого c учетом индекса удорожания, руб На Всего: 1. (Кпопр=1.01), К=12.81 (Kпопр=1.01) (п-ты 1,2-6) 4. (Кпопр=1.01), К=7.31 (Kпопр=1.01) (п-т 7) | 8 694.14 | 7 786.02 | 908.12 – |  | 50.00 – |
|  | Накладные расходы, руб по видам работ (2004г, р-ны приравненные к Крайнему северу): 48. Пусконаладочные работы, 68% (п-ты 1,2-6) | 5 294.49 |  |  |  |  |
| АП-5536/06 | Сметная прибыль, руб по видам работ АП-5536/06: 48. Пусконаладочные работы, 40% (п-ты 1,2-6) | 3 114.41 |  |  |  |  |
|  | Итого без НДС, руб | 17 103.04 |  |  |  |  |
| МДС 81-35.2004 п.4.100; ФЗ от 07.07.2003г № 117-ФЗ | НДС, руб 18% (п-ты 1,2-7) | 3 078.55 |  |  |  |  |
|  | Всего по смете, руб | 20 181.59 | 7 786.02 |  |  | 50.00 |

| Проверил |  | ( |  | ) |  | Составил |  | ( | О.С. Хохла | ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Информация о настройках расчета и печати сметы

(Данный текст скрыт и на печать не выводится)

* Метод счета – Базисно-индексный

* Зарплата машинистов в составе машин – Да

* Разбивка трудозатрат машинистов по профессиям – Нет

* ID печати – 3M90TQD9Z

* Настройки печати

МЕТОД СЧЕТА=Авто

КОЭФФИЦИЕНТЫ=Не выводить

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛАМ=Полностью

КОНЦОВКА ПО ВР=Нет

РАЗБИВАТЬ СМЕТУ=Нет

СОГЛАСОВАНО=Выводить

УТВЕРЖДАЮ=Выводить

СТРОЙКА=Выводить

ОБЪЕКТ=Выводить

ПОДПИСИ=В две колонки

РЕСУРСЫ=Не выводить

ЭМ=Авто

ГРАФЫ РЕС. ЦЕН=Текущая

ИТОГИ ПО РЕСУРСАМ=Нет

%НР,СП=Не печатать

БАЗА РАСЦЕНКИ=Не выводить

СОСТАВ РАБОТ=Не выводить

ЧИСЛА ТИТУЛ=1,2

ЧИСЛА НА ЕД=1,2

ЧИСЛА ВСЕГО=1,2

ЧИСЛА КОНЦОВКА=1,2

ТЫСЯЧИ=Пробел

НОЛЬ=прочерк

РЕС. КОЛИЧЕСТВО%=  0.00

ОРИЕНТАЦИЯ=Книжная

ПОЛЯ=1.5;2.0;1.5;1.5

СТРАНИЦА №1=1

НОМЕР СТРАНИЦЫ=Номер

ШАПКА=Цифровая

ШИРИНА СТРАНИЦЫ= 21.00

ВЫСОТА СТРАНИЦЫ= 29.70

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;10%;10%;10%;10%;10%;10%;10%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 8=0.653см;1.464см;40%;10%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 10=0.653см;1.464см;40%;1.182см;9%;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 11=0.653см;1.464см;40%;1.182см;8%;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ МЗ 8=0.653см;1.464см;50%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ МЗ 10=0.653см;1.464см;49%;1.182см;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ МЗ 11=0.653см;1.464см;48%;1.182см;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ ТИТУЛ=2см;2см;4.5см;100%;4.5см;2см;0.6см;1.4см

КОЛОНКИ ТИТУЛ2=30%;6.2см;40%;6.2см;30%

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 2=3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см;100%;3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 1=50%;3.5см;3.5см;0.3см;4.3см;0.3см;5.6см

ПРОФЕССИИ=Авто

ПОСТРОЧНЫЙ РАСЧЕТ=

ВАРИАНТЫ ПОСТРОЧНОГО РАСЧЕТА=ЗАГР,ИНД,ОУ,НР СП,,нр

КОММЕНТАРИИ В КОНЦОВКЕ=Кратко

ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА=Нет

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ=-КРС

ПОДРЯДЧИКИ В ШИФРЕ=Не выводить

ТИТУЛ=Полный

СТРМНР=НЕТ

ВАРИАНТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ В РАСЦЕНКУ=Нет,ИНД,ОУ,^НР,ПРВОЗ2МР

ВКЛЮЧЕНИЕ В РАСЦЕНКУ=ОУ

ПЕЧАТЬ ПО ПРОЦЕНТОВКАМ=

ИТОГ РАЗДЕЛА ДО=

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОНЦОВКА РАЗДЕЛОВ ПО ВР=Нет

ЧИСЛА НДС=1,2

СПИСОК НДС=НДС

ГРАФА МР=НЕ ВЫВОДИТЬ

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

У.СТ-ТЬ=ДА

КОММЕНТАРИЙ О ВКЛЮЧЕНЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ=ДА

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15=0.653см;1.464см;23%;1.8см;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%

ГРАФА ОБ=НЕ ВЫВОДИТЬ

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;12%;12%;6%;6%;12%;11%;11%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;10%;10%;6%;6%;5%;10%;5%;10%;10%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;23%;1.8см;9%;10%;5%;5%;5%;5%;10%;5%;5%;9%;9%

ДРОБЬЮ=ДА

КОНЦОВКИ=

| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 93 |  |  |  |  |  | Машинный номер 03-00874 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Согласовано |  |  |  |  |  | Утверждаю |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Директор МУП «Ухтаводоканал» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Е.А. Щелканова |  |  |  |  |
|  | <<___>>______________ 2012г. |  |  |  |  |  | <<___>>______________ 2012г. |  |  |  |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | Подстанция СЦТС-400/6 п. Пожня-Ель, инв.№00410046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03:00874 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Испытание и наладка электрооборудования ТП-775, скв.№57 водозабор Пожня-Ель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительный объем: |  |  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 20 181.59 |  |  | руб |
| Стоим.един.стр.объема: |  |  | – руб/ |  | Норм.трудоемкость: |  |  | 50.00 |  |  | чел.-ч |
|  |  |  |  |  | Сметная зарплата: |  |  | 7 786.02 |  |  | руб |
| Составлена в ценах на: |  |  | 01.04.2012 г. |  | Стоимость оборудования: |  |  | – |  |  | руб |

| N п.п. | Шифр, номера нормат, коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Един. измерения | Количество | Стоимость единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | Основ. на един. | Всего основ. |
|  |  |  |  |  | В т.ч. зарпл. | В т.ч. зарпл. |  |  | В т.ч. зарпл. | Механ. на един. | Всего механ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | П01-02-002-1 | Трансформатор двухобмоточный напряжением , кВ, до 11, мощностью, МВА: до 0,32 | шт | 1 | 90.73 90.73 | – – | 90.73 | 90.73 | – – | 7.00 – | 7.00 – |
| 2 | П01-03-005-1 | Разъединитель трехполюсный напряжением, кВ, до: 20 | шт | 1 | 73.27 73.27 | – – | 73.27 | 73.27 | – – | 6.00 – | 6.00 – |
| 3 | П01-11-027-1 | Измерение токов утечки: или пробивного напряжения разрядника | измерен | 3 | 25.61 25.61 | – – | 76.83 | 76.83 | – – | 2.00 – | 6.00 – |
| 4 | П01-11-029-2 | Испытание трансформаторного масла: на пробой | испытан | 1 | 12.81 12.81 | – – | 12.81 | 12.81 | – – | 1.00 – | 1.00 – |
| 5 | П01-12-010-1 | Обмотка трансформатора: силового | испытан | 1 | 38.67 38.67 | – – | 38.67 | 38.67 | – – | 3.00 – | 3.00 – |
| 6 | П01-12-020-1 | Испытания сборных и соединительных шин напряжением, кВ, до: 11 | испытан | 3 | 103.16 103.16 | – – | 309.48 | 309.48 | – – | 9.00 – | 27.00 – |
| 7 | 400301 | Спецавтомашины ГАЗ-53 На Всего (Кпопр=1.01) : К=7.31 | маш.-ч | 1 | 123.00 – | 123.00 – | 123.00 | – | 123.00 – | – – | – – |

|  | Итого по смете в ценах 2000г., руб | 724.79 | 601.79 | 123.00 – |  | 50.00 – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого c учетом индекса удорожания, руб На Всего: 1. (Кпопр=1.01), К=12.81 (Kпопр=1.01) (п-ты 1,2-6) 4. (Кпопр=1.01), К=7.31 (Kпопр=1.01) (п-т 7) | 8 694.14 | 7 786.02 | 908.12 – |  | 50.00 – |
|  | Накладные расходы, руб по видам работ (2004г, р-ны приравненные к Крайнему северу): 48. Пусконаладочные работы, 68% (п-ты 1,2-6) | 5 294.49 |  |  |  |  |
| АП-5536/06 | Сметная прибыль, руб по видам работ АП-5536/06: 48. Пусконаладочные работы, 40% (п-ты 1,2-6) | 3 114.41 |  |  |  |  |
|  | Итого без НДС, руб | 17 103.04 |  |  |  |  |
| МДС 81-35.2004 п.4.100; ФЗ от 07.07.2003г № 117-ФЗ | НДС, руб 18% (п-ты 1,2-7) | 3 078.55 |  |  |  |  |
|  | Всего по смете, руб | 20 181.59 | 7 786.02 |  |  | 50.00 |

| Проверил |  | ( |  | ) |  | Составил |  | ( | О.С. Хохла | ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Информация о настройках расчета и печати сметы

(Данный текст скрыт и на печать не выводится)

* Метод счета – Базисно-индексный

* Зарплата машинистов в составе машин – Да

* Разбивка трудозатрат машинистов по профессиям – Нет

* ID печати – 3M90TVBQW

* Настройки печати

МЕТОД СЧЕТА=Авто

КОЭФФИЦИЕНТЫ=Не выводить

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛАМ=Полностью

КОНЦОВКА ПО ВР=Нет

РАЗБИВАТЬ СМЕТУ=Нет

СОГЛАСОВАНО=Выводить

УТВЕРЖДАЮ=Выводить

СТРОЙКА=Выводить

ОБЪЕКТ=Выводить

ПОДПИСИ=В две колонки

РЕСУРСЫ=Не выводить

ЭМ=Авто

ГРАФЫ РЕС. ЦЕН=Текущая

ИТОГИ ПО РЕСУРСАМ=Нет

%НР,СП=Не печатать

БАЗА РАСЦЕНКИ=Не выводить

СОСТАВ РАБОТ=Не выводить

ЧИСЛА ТИТУЛ=1,2

ЧИСЛА НА ЕД=1,2

ЧИСЛА ВСЕГО=1,2

ЧИСЛА КОНЦОВКА=1,2

ТЫСЯЧИ=Пробел

НОЛЬ=прочерк

РЕС. КОЛИЧЕСТВО%=  0.00

ОРИЕНТАЦИЯ=Книжная

ПОЛЯ=1.5;2.0;1.5;1.5

СТРАНИЦА №1=1

НОМЕР СТРАНИЦЫ=Номер

ШАПКА=Цифровая

ШИРИНА СТРАНИЦЫ= 21.00

ВЫСОТА СТРАНИЦЫ= 29.70

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;10%;10%;10%;10%;10%;10%;10%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 8=0.653см;1.464см;40%;10%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 10=0.653см;1.464см;40%;1.182см;9%;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 11=0.653см;1.464см;40%;1.182см;8%;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ МЗ 8=0.653см;1.464см;50%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ МЗ 10=0.653см;1.464см;49%;1.182см;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ МЗ 11=0.653см;1.464см;48%;1.182см;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ ТИТУЛ=2см;2см;4.5см;100%;4.5см;2см;0.6см;1.4см

КОЛОНКИ ТИТУЛ2=30%;6.2см;40%;6.2см;30%

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 2=3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см;100%;3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 1=50%;3.5см;3.5см;0.3см;4.3см;0.3см;5.6см

ПРОФЕССИИ=Авто

ПОСТРОЧНЫЙ РАСЧЕТ=

ВАРИАНТЫ ПОСТРОЧНОГО РАСЧЕТА=ЗАГР,ИНД,ОУ,НР СП,,нр

КОММЕНТАРИИ В КОНЦОВКЕ=Кратко

ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА=Нет

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ=-КРС

ПОДРЯДЧИКИ В ШИФРЕ=Не выводить

ТИТУЛ=Полный

СТРМНР=НЕТ

ВАРИАНТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ В РАСЦЕНКУ=Нет,ИНД,ОУ,^НР,ПРВОЗ2МР

ВКЛЮЧЕНИЕ В РАСЦЕНКУ=ОУ

ПЕЧАТЬ ПО ПРОЦЕНТОВКАМ=

ИТОГ РАЗДЕЛА ДО=

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОНЦОВКА РАЗДЕЛОВ ПО ВР=Нет

ЧИСЛА НДС=1,2

СПИСОК НДС=НДС

ГРАФА МР=НЕ ВЫВОДИТЬ

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

У.СТ-ТЬ=ДА

КОММЕНТАРИЙ О ВКЛЮЧЕНЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ=ДА

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15=0.653см;1.464см;23%;1.8см;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%

ГРАФА ОБ=НЕ ВЫВОДИТЬ

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;12%;12%;6%;6%;12%;11%;11%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;10%;10%;6%;6%;5%;10%;5%;10%;10%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;23%;1.8см;9%;10%;5%;5%;5%;5%;10%;5%;5%;9%;9%

ДРОБЬЮ=ДА

КОНЦОВКИ=

| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 93 |  |  |  |  |  | Машинный номер 03-00875 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Согласовано |  |  |  |  |  | Утверждаю |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Директор МУП «Ухтаводоканал» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Е.А. Щелканова |  |  |  |  |
|  | <<___>>______________ 2012г. |  |  |  |  |  | <<___>>______________ 2012г. |  |  |  |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | Подстанция КТПН-250/6, инв.№00410081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03:00875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Испытание и наладка электрооборудования ТП-761, скв.№35 водозабор Пожня-Ель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительный объем: |  |  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 22 239.65 |  |  | руб |
| Стоим.един.стр.объема: |  |  | – руб/ |  | Норм.трудоемкость: |  |  | 55.00 |  |  | чел.-ч |
|  |  |  |  |  | Сметная зарплата: |  |  | 8 624.54 |  |  | руб |
| Составлена в ценах на: |  |  | 01.04.2012 г. |  | Стоимость оборудования: |  |  | – |  |  | руб |

| N п.п. | Шифр, номера нормат, коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Един. измерения | Количество | Стоимость единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | Основ. на един. | Всего основ. |
|  |  |  |  |  | В т.ч. зарпл. | В т.ч. зарпл. |  |  | В т.ч. зарпл. | Механ. на един. | Всего механ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | П01-02-002-2 | Трансформатор двухобмоточный напряжением , кВ, до 11, мощностью, МВА: до 1,6 | шт | 1 | 155.54 155.54 | – – | 155.54 | 155.54 | – – | 12.00 – | 12.00 – |
| 2 | П01-03-005-1 | Разъединитель трехполюсный напряжением, кВ, до: 20 | шт | 1 | 73.27 73.27 | – – | 73.27 | 73.27 | – – | 6.00 – | 6.00 – |
| 3 | П01-11-027-1 | Измерение токов утечки: или пробивного напряжения разрядника | измерен | 3 | 25.61 25.61 | – – | 76.83 | 76.83 | – – | 2.00 – | 6.00 – |
| 4 | П01-11-029-2 | Испытание трансформаторного масла: на пробой | испытан | 1 | 12.81 12.81 | – – | 12.81 | 12.81 | – – | 1.00 – | 1.00 – |
| 5 | П01-12-010-1 | Обмотка трансформатора: силового | испытан | 1 | 38.67 38.67 | – – | 38.67 | 38.67 | – – | 3.00 – | 3.00 – |
| 6 | П01-12-020-1 | Испытания сборных и соединительных шин напряжением, кВ, до: 11 | испытан | 3 | 103.16 103.16 | – – | 309.48 | 309.48 | – – | 9.00 – | 27.00 – |
| 7 | 400301 | Спецавтомашины ГАЗ-53 На Всего (Кпопр=1.01) : К=7.31 | маш.-ч | 1 | 123.00 – | 123.00 – | 123.00 | – | 123.00 – | – – | – – |

|  | Итого по смете в ценах 2000г., руб | 789.60 | 666.60 | 123.00 – |  | 55.00 – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого c учетом индекса удорожания, руб На Всего: 1. (Кпопр=1.01), К=12.81 (Kпопр=1.01) (п-ты 1-6) 4. (Кпопр=1.01), К=7.31 (Kпопр=1.01) (п-т 7) | 9 532.66 | 8 624.54 | 908.12 – |  | 55.00 – |
|  | Накладные расходы, руб по видам работ (2004г, р-ны приравненные к Крайнему северу): 48. Пусконаладочные работы, 68% (п-ты 1-6) | 5 864.69 |  |  |  |  |
| АП-5536/06 | Сметная прибыль, руб по видам работ АП-5536/06: 48. Пусконаладочные работы, 40% (п-ты 1-6) | 3 449.81 |  |  |  |  |
|  | Итого без НДС, руб | 18 847.16 |  |  |  |  |
| МДС 81-35.2004 п.4.100; ФЗ от 07.07.2003г № 117-ФЗ | НДС, руб 18% | 3 392.49 |  |  |  |  |
|  | Всего по смете, руб | 22 239.65 | 8 624.54 |  |  | 55.00 |

| Проверил |  | ( |  | ) |  | Составил |  | ( | О.С. Хохла | ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Информация о настройках расчета и печати сметы

(Данный текст скрыт и на печать не выводится)

* Метод счета – Базисно-индексный

* Зарплата машинистов в составе машин – Да

* Разбивка трудозатрат машинистов по профессиям – Нет

* ID печати – 3M90TYXSB

* Настройки печати

МЕТОД СЧЕТА=Авто

КОЭФФИЦИЕНТЫ=Не выводить

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛАМ=Полностью

КОНЦОВКА ПО ВР=Нет

РАЗБИВАТЬ СМЕТУ=Нет

СОГЛАСОВАНО=Выводить

УТВЕРЖДАЮ=Выводить

СТРОЙКА=Выводить

ОБЪЕКТ=Выводить

ПОДПИСИ=В две колонки

РЕСУРСЫ=Не выводить

ЭМ=Авто

ГРАФЫ РЕС. ЦЕН=Текущая

ИТОГИ ПО РЕСУРСАМ=Нет

%НР,СП=Не печатать

БАЗА РАСЦЕНКИ=Не выводить

СОСТАВ РАБОТ=Не выводить

ЧИСЛА ТИТУЛ=1,2

ЧИСЛА НА ЕД=1,2

ЧИСЛА ВСЕГО=1,2

ЧИСЛА КОНЦОВКА=1,2

ТЫСЯЧИ=Пробел

НОЛЬ=прочерк

РЕС. КОЛИЧЕСТВО%=  0.00

ОРИЕНТАЦИЯ=Книжная

ПОЛЯ=1.5;2.0;1.5;1.5

СТРАНИЦА №1=1

НОМЕР СТРАНИЦЫ=Номер

ШАПКА=Цифровая

ШИРИНА СТРАНИЦЫ= 21.00

ВЫСОТА СТРАНИЦЫ= 29.70

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;10%;10%;10%;10%;10%;10%;10%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 8=0.653см;1.464см;40%;10%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 10=0.653см;1.464см;40%;1.182см;9%;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 11=0.653см;1.464см;40%;1.182см;8%;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ МЗ 8=0.653см;1.464см;50%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ МЗ 10=0.653см;1.464см;49%;1.182см;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ МЗ 11=0.653см;1.464см;48%;1.182см;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ ТИТУЛ=2см;2см;4.5см;100%;4.5см;2см;0.6см;1.4см

КОЛОНКИ ТИТУЛ2=30%;6.2см;40%;6.2см;30%

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 2=3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см;100%;3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 1=50%;3.5см;3.5см;0.3см;4.3см;0.3см;5.6см

ПРОФЕССИИ=Авто

ПОСТРОЧНЫЙ РАСЧЕТ=

ВАРИАНТЫ ПОСТРОЧНОГО РАСЧЕТА=ЗАГР,ИНД,ОУ,НР СП,,нр

КОММЕНТАРИИ В КОНЦОВКЕ=Кратко

ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА=Нет

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ=-КРС

ПОДРЯДЧИКИ В ШИФРЕ=Не выводить

ТИТУЛ=Полный

СТРМНР=НЕТ

ВАРИАНТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ В РАСЦЕНКУ=Нет,ИНД,ОУ,^НР,ПРВОЗ2МР

ВКЛЮЧЕНИЕ В РАСЦЕНКУ=ОУ

ПЕЧАТЬ ПО ПРОЦЕНТОВКАМ=

ИТОГ РАЗДЕЛА ДО=

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОНЦОВКА РАЗДЕЛОВ ПО ВР=Нет

ЧИСЛА НДС=1,2

СПИСОК НДС=НДС

ГРАФА МР=НЕ ВЫВОДИТЬ

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

У.СТ-ТЬ=ДА

КОММЕНТАРИЙ О ВКЛЮЧЕНЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ=ДА

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15=0.653см;1.464см;23%;1.8см;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%

ГРАФА ОБ=НЕ ВЫВОДИТЬ

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;12%;12%;6%;6%;12%;11%;11%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;10%;10%;6%;6%;5%;10%;5%;10%;10%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;23%;1.8см;9%;10%;5%;5%;5%;5%;10%;5%;5%;9%;9%

ДРОБЬЮ=ДА

КОНЦОВКИ=

| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 93 |  |  |  |  |  | Машинный номер 03-00876 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Согласовано |  |  |  |  |  | Утверждаю |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Директор МУП «Ухтаводоканал» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Е.А. Щелканова |  |  |  |  |
|  | <<___>>______________ 2012г. |  |  |  |  |  | <<___>>______________ 2012г. |  |  |  |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | Трансформаторная подстанция п. Кэмдин, инв.№00801963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03:00876 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Испытание и наладка электрооборудования трансформаторной подстанции п. Кэмдин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительный объем: |  |  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 24 382.81 |  |  | руб |
| Стоим.един.стр.объема: |  |  | – руб/ |  | Норм.трудоемкость: |  |  | 55.00 |  |  | чел.-ч |
|  |  |  |  |  | Сметная зарплата: |  |  | 8 624.54 |  |  | руб |
| Составлена в ценах на: |  |  | 01.04.2012 г. |  | Стоимость оборудования: |  |  | – |  |  | руб |

| N п.п. | Шифр, номера нормат, коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Един. измерения | Количество | Стоимость единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | Основ. на един. | Всего основ. |
|  |  |  |  |  | В т.ч. зарпл. | В т.ч. зарпл. |  |  | В т.ч. зарпл. | Механ. на един. | Всего механ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | П01-02-002-2 | Трансформатор двухобмоточный напряжением , кВ, до 11, мощностью, МВА: до 1,6 | шт | 1 | 155.54 155.54 | – – | 155.54 | 155.54 | – – | 12.00 – | 12.00 – |
| 2 | П01-03-005-1 | Разъединитель трехполюсный напряжением, кВ, до: 20 | шт | 1 | 73.27 73.27 | – – | 73.27 | 73.27 | – – | 6.00 – | 6.00 – |
| 3 | П01-11-027-1 | Измерение токов утечки: или пробивного напряжения разрядника | измерен | 3 | 25.61 25.61 | – – | 76.83 | 76.83 | – – | 2.00 – | 6.00 – |
| 4 | П01-11-029-2 | Испытание трансформаторного масла: на пробой | испытан | 1 | 12.81 12.81 | – – | 12.81 | 12.81 | – – | 1.00 – | 1.00 – |
| 5 | П01-12-010-1 | Обмотка трансформатора: силового | испытан | 1 | 38.67 38.67 | – – | 38.67 | 38.67 | – – | 3.00 – | 3.00 – |
| 6 | П01-12-020-1 | Испытания сборных и соединительных шин напряжением, кВ, до: 11 | испытан | 3 | 103.16 103.16 | – – | 309.48 | 309.48 | – – | 9.00 – | 27.00 – |
| 7 | 400301 | Спецавтомашины ГАЗ-53 На Всего (Кпопр=1.01) : К=7.31 | маш.-ч | 3 | 123.00 – | 123.00 – | 369.00 | – | 369.00 – | – – | – – |

|  | Итого по смете в ценах 2000г., руб | 1 035.60 | 666.60 | 369.00 – |  | 55.00 – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого c учетом индекса удорожания, руб На Всего: 1. (Кпопр=1.01), К=12.81 (Kпопр=1.01) (п-ты 1-6) 4. (Кпопр=1.01), К=7.31 (Kпопр=1.01) (п-т 7) | 11 348.90 | 8 624.54 | 2 724.36 – |  | 55.00 – |
|  | Накладные расходы, руб по видам работ (2004г, р-ны приравненные к Крайнему северу): 48. Пусконаладочные работы, 68% (п-ты 1-6) | 5 864.69 |  |  |  |  |
| АП-5536/06 | Сметная прибыль, руб по видам работ АП-5536/06: 48. Пусконаладочные работы, 40% (п-ты 1-6) | 3 449.81 |  |  |  |  |
|  | Итого без НДС, руб | 20 663.40 |  |  |  |  |
| МДС 81-35.2004 п.4.100; ФЗ от 07.07.2003г № 117-ФЗ | НДС, руб 18% | 3 719.41 |  |  |  |  |
|  | Всего по смете, руб | 24 382.81 | 8 624.54 |  |  | 55.00 |

| Проверил |  | ( |  | ) |  | Составил |  | ( | О.С. Хохла | ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Информация о настройках расчета и печати сметы

(Данный текст скрыт и на печать не выводится)

* Метод счета – Базисно-индексный

* Зарплата машинистов в составе машин – Да

* Разбивка трудозатрат машинистов по профессиям – Нет

* ID печати – 3M90U55KQ

* Настройки печати

МЕТОД СЧЕТА=Авто

КОЭФФИЦИЕНТЫ=Не выводить

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛАМ=Полностью

КОНЦОВКА ПО ВР=Нет

РАЗБИВАТЬ СМЕТУ=Нет

СОГЛАСОВАНО=Выводить

УТВЕРЖДАЮ=Выводить

СТРОЙКА=Выводить

ОБЪЕКТ=Выводить

ПОДПИСИ=В две колонки

РЕСУРСЫ=Не выводить

ЭМ=Авто

ГРАФЫ РЕС. ЦЕН=Текущая

ИТОГИ ПО РЕСУРСАМ=Нет

%НР,СП=Не печатать

БАЗА РАСЦЕНКИ=Не выводить

СОСТАВ РАБОТ=Не выводить

ЧИСЛА ТИТУЛ=1,2

ЧИСЛА НА ЕД=1,2

ЧИСЛА ВСЕГО=1,2

ЧИСЛА КОНЦОВКА=1,2

ТЫСЯЧИ=Пробел

НОЛЬ=прочерк

РЕС. КОЛИЧЕСТВО%=  0.00

ОРИЕНТАЦИЯ=Книжная

ПОЛЯ=1.5;2.0;1.5;1.5

СТРАНИЦА №1=1

НОМЕР СТРАНИЦЫ=Номер

ШАПКА=Цифровая

ШИРИНА СТРАНИЦЫ= 21.00

ВЫСОТА СТРАНИЦЫ= 29.70

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;10%;10%;10%;10%;10%;10%;10%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 8=0.653см;1.464см;40%;10%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 10=0.653см;1.464см;40%;1.182см;9%;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 11=0.653см;1.464см;40%;1.182см;8%;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ МЗ 8=0.653см;1.464см;50%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ МЗ 10=0.653см;1.464см;49%;1.182см;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ МЗ 11=0.653см;1.464см;48%;1.182см;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ ТИТУЛ=2см;2см;4.5см;100%;4.5см;2см;0.6см;1.4см

КОЛОНКИ ТИТУЛ2=30%;6.2см;40%;6.2см;30%

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 2=3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см;100%;3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 1=50%;3.5см;3.5см;0.3см;4.3см;0.3см;5.6см

ПРОФЕССИИ=Авто

ПОСТРОЧНЫЙ РАСЧЕТ=

ВАРИАНТЫ ПОСТРОЧНОГО РАСЧЕТА=ЗАГР,ИНД,ОУ,НР СП,,нр

КОММЕНТАРИИ В КОНЦОВКЕ=Кратко

ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА=Нет

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ=-КРС

ПОДРЯДЧИКИ В ШИФРЕ=Не выводить

ТИТУЛ=Полный

СТРМНР=НЕТ

ВАРИАНТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ В РАСЦЕНКУ=Нет,ИНД,ОУ,^НР,ПРВОЗ2МР

ВКЛЮЧЕНИЕ В РАСЦЕНКУ=ОУ

ПЕЧАТЬ ПО ПРОЦЕНТОВКАМ=

ИТОГ РАЗДЕЛА ДО=

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОНЦОВКА РАЗДЕЛОВ ПО ВР=Нет

ЧИСЛА НДС=1,2

СПИСОК НДС=НДС

ГРАФА МР=НЕ ВЫВОДИТЬ

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

У.СТ-ТЬ=ДА

КОММЕНТАРИЙ О ВКЛЮЧЕНЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ=ДА

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15=0.653см;1.464см;23%;1.8см;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%

ГРАФА ОБ=НЕ ВЫВОДИТЬ

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;12%;12%;6%;6%;12%;11%;11%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;10%;10%;6%;6%;5%;10%;5%;10%;10%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;23%;1.8см;9%;10%;5%;5%;5%;5%;10%;5%;5%;9%;9%

ДРОБЬЮ=ДА

КОНЦОВКИ=

| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 93 |  |  |  |  |  | Машинный номер 03-00877 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Согласовано |  |  |  |  |  | Утверждаю |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Директор МУП «Ухтаводоканал» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Е.А. Щелканова |  |  |  |  |
|  | <<___>>______________ 2012г. |  |  |  |  |  | <<___>>______________ 2012г. |  |  |  |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | Подстанция КТП 160/6, инв.№00410056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03:00877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Испытание и наладка электрооборудования трансформаторной подстанции скважина п. Гэрдъель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительный объем: |  |  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 25 454.40 |  |  | руб |
| Стоим.един.стр.объема: |  |  | – руб/ |  | Норм.трудоемкость: |  |  | 55.00 |  |  | чел.-ч |
|  |  |  |  |  | Сметная зарплата: |  |  | 8 624.54 |  |  | руб |
| Составлена в ценах на: |  |  | 01.04.2012 г. |  | Стоимость оборудования: |  |  | – |  |  | руб |

| N п.п. | Шифр, номера нормат, коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Един. измерения | Количество | Стоимость единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | Основ. на един. | Всего основ. |
|  |  |  |  |  | В т.ч. зарпл. | В т.ч. зарпл. |  |  | В т.ч. зарпл. | Механ. на един. | Всего механ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | П01-02-002-2 | Трансформатор двухобмоточный напряжением , кВ, до 11, мощностью, МВА: до 1,6 | шт | 1 | 155.54 155.54 | – – | 155.54 | 155.54 | – – | 12.00 – | 12.00 – |
| 2 | П01-03-005-1 | Разъединитель трехполюсный напряжением, кВ, до: 20 | шт | 1 | 73.27 73.27 | – – | 73.27 | 73.27 | – – | 6.00 – | 6.00 – |
| 3 | П01-11-027-1 | Измерение токов утечки: или пробивного напряжения разрядника | измерен | 3 | 25.61 25.61 | – – | 76.83 | 76.83 | – – | 2.00 – | 6.00 – |
| 4 | П01-11-029-2 | Испытание трансформаторного масла: на пробой | испытан | 1 | 12.81 12.81 | – – | 12.81 | 12.81 | – – | 1.00 – | 1.00 – |
| 5 | П01-12-010-1 | Обмотка трансформатора: силового | испытан | 1 | 38.67 38.67 | – – | 38.67 | 38.67 | – – | 3.00 – | 3.00 – |
| 6 | П01-12-020-1 | Испытания сборных и соединительных шин напряжением, кВ, до: 11 | испытан | 3 | 103.16 103.16 | – – | 309.48 | 309.48 | – – | 9.00 – | 27.00 – |
| 7 | 400301 | Спецавтомашины ГАЗ-53 На Всего (Кпопр=1.01) : К=7.31 | маш.-ч | 4 | 123.00 – | 123.00 – | 492.00 | – | 492.00 – | – – | – – |

|  | Итого по смете в ценах 2000г., руб | 1 158.60 | 666.60 | 492.00 – |  | 55.00 – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого c учетом индекса удорожания, руб На Всего: 1. (Кпопр=1.01), К=12.81 (Kпопр=1.01) (п-ты 1-6) 4. (Кпопр=1.01), К=7.31 (Kпопр=1.01) (п-т 7) | 12 257.02 | 8 624.54 | 3 632.49 – |  | 55.00 – |
|  | Накладные расходы, руб по видам работ (2004г, р-ны приравненные к Крайнему северу): 48. Пусконаладочные работы, 68% (п-ты 1-6) | 5 864.69 |  |  |  |  |
| АП-5536/06 | Сметная прибыль, руб по видам работ АП-5536/06: 48. Пусконаладочные работы, 40% (п-ты 1-6) | 3 449.81 |  |  |  |  |
|  | Итого без НДС, руб | 21 571.52 |  |  |  |  |
| МДС 81-35.2004 п.4.100; ФЗ от 07.07.2003г № 117-ФЗ | НДС, руб 18% | 3 882.87 |  |  |  |  |
|  | Всего по смете, руб | 25 454.40 | 8 624.54 |  |  | 55.00 |

| Проверил |  | ( |  | ) |  | Составил |  | ( | О.С. Хохла | ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Информация о настройках расчета и печати сметы

(Данный текст скрыт и на печать не выводится)

* Метод счета – Базисно-индексный

* Зарплата машинистов в составе машин – Да

* Разбивка трудозатрат машинистов по профессиям – Нет

* ID печати – 3M90U9XHZ

* Настройки печати

МЕТОД СЧЕТА=Авто

КОЭФФИЦИЕНТЫ=Не выводить

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛАМ=Полностью

КОНЦОВКА ПО ВР=Нет

РАЗБИВАТЬ СМЕТУ=Нет

СОГЛАСОВАНО=Выводить

УТВЕРЖДАЮ=Выводить

СТРОЙКА=Выводить

ОБЪЕКТ=Выводить

ПОДПИСИ=В две колонки

РЕСУРСЫ=Не выводить

ЭМ=Авто

ГРАФЫ РЕС. ЦЕН=Текущая

ИТОГИ ПО РЕСУРСАМ=Нет

%НР,СП=Не печатать

БАЗА РАСЦЕНКИ=Не выводить

СОСТАВ РАБОТ=Не выводить

ЧИСЛА ТИТУЛ=1,2

ЧИСЛА НА ЕД=1,2

ЧИСЛА ВСЕГО=1,2

ЧИСЛА КОНЦОВКА=1,2

ТЫСЯЧИ=Пробел

НОЛЬ=прочерк

РЕС. КОЛИЧЕСТВО%=  0.00

ОРИЕНТАЦИЯ=Книжная

ПОЛЯ=1.5;2.0;1.5;1.5

СТРАНИЦА №1=1

НОМЕР СТРАНИЦЫ=Номер

ШАПКА=Цифровая

ШИРИНА СТРАНИЦЫ= 21.00

ВЫСОТА СТРАНИЦЫ= 29.70

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;10%;10%;10%;10%;10%;10%;10%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 8=0.653см;1.464см;40%;10%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 10=0.653см;1.464см;40%;1.182см;9%;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 11=0.653см;1.464см;40%;1.182см;8%;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ МЗ 8=0.653см;1.464см;50%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ МЗ 10=0.653см;1.464см;49%;1.182см;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ МЗ 11=0.653см;1.464см;48%;1.182см;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ ТИТУЛ=2см;2см;4.5см;100%;4.5см;2см;0.6см;1.4см

КОЛОНКИ ТИТУЛ2=30%;6.2см;40%;6.2см;30%

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 2=3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см;100%;3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 1=50%;3.5см;3.5см;0.3см;4.3см;0.3см;5.6см

ПРОФЕССИИ=Авто

ПОСТРОЧНЫЙ РАСЧЕТ=

ВАРИАНТЫ ПОСТРОЧНОГО РАСЧЕТА=ЗАГР,ИНД,ОУ,НР СП,,нр

КОММЕНТАРИИ В КОНЦОВКЕ=Кратко

ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА=Нет

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ=-КРС

ПОДРЯДЧИКИ В ШИФРЕ=Не выводить

ТИТУЛ=Полный

СТРМНР=НЕТ

ВАРИАНТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ В РАСЦЕНКУ=Нет,ИНД,ОУ,^НР,ПРВОЗ2МР

ВКЛЮЧЕНИЕ В РАСЦЕНКУ=ОУ

ПЕЧАТЬ ПО ПРОЦЕНТОВКАМ=

ИТОГ РАЗДЕЛА ДО=

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОНЦОВКА РАЗДЕЛОВ ПО ВР=Нет

ЧИСЛА НДС=1,2

СПИСОК НДС=НДС

ГРАФА МР=НЕ ВЫВОДИТЬ

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

У.СТ-ТЬ=ДА

КОММЕНТАРИЙ О ВКЛЮЧЕНЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ=ДА

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15=0.653см;1.464см;23%;1.8см;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%

ГРАФА ОБ=НЕ ВЫВОДИТЬ

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;12%;12%;6%;6%;12%;11%;11%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;10%;10%;6%;6%;5%;10%;5%;10%;10%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;23%;1.8см;9%;10%;5%;5%;5%;5%;10%;5%;5%;9%;9%

ДРОБЬЮ=ДА

КОНЦОВКИ=

| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 93 |  |  |  |  |  | Машинный номер 03-00878 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Согласовано |  |  |  |  |  | Утверждаю |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Директор МУП «Ухтаводоканал» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Е.А. Щелканова |  |  |  |  |
|  | <<___>>______________ 2012г. |  |  |  |  |  | <<___>>______________ 2012г. |  |  |  |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | Трансформаторная подстанция 2х400 кВ на насосной, инв.№00801817 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03:00878 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Испытание и наладка электрооборудования трансформаторной подстанции КНС п. Бельгоп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительный объем: |  |  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 39 291.59 |  |  | руб |
| Стоим.един.стр.объема: |  |  | – руб/ |  | Норм.трудоемкость: |  |  | 100.00 |  |  | чел.-ч |
|  |  |  |  |  | Сметная зарплата: |  |  | 15 572.04 |  |  | руб |
| Составлена в ценах на: |  |  | 01.04.2012 г. |  | Стоимость оборудования: |  |  | – |  |  | руб |

| N п.п. | Шифр, номера нормат, коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Един. измерения | Количество | Стоимость единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | Основ. на един. | Всего основ. |
|  |  |  |  |  | В т.ч. зарпл. | В т.ч. зарпл. |  |  | В т.ч. зарпл. | Механ. на един. | Всего механ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | П01-02-002-1 | Трансформатор двухобмоточный напряжением , кВ, до 11, мощностью, МВА: до 0,32 | шт | 2 | 90.73 90.73 | – – | 181.46 | 181.46 | – – | 7.00 – | 14.00 – |
| 2 | П01-03-005-1 | Разъединитель трехполюсный напряжением, кВ, до: 20 | шт | 2 | 73.27 73.27 | – – | 146.54 | 146.54 | – – | 6.00 – | 12.00 – |
| 3 | П01-11-027-1 | Измерение токов утечки: или пробивного напряжения разрядника | измерен | 6 | 25.61 25.61 | – – | 153.66 | 153.66 | – – | 2.00 – | 12.00 – |
| 4 | П01-11-029-2 | Испытание трансформаторного масла: на пробой | испытан | 2 | 12.81 12.81 | – – | 25.62 | 25.62 | – – | 1.00 – | 2.00 – |
| 5 | П01-12-010-1 | Обмотка трансформатора: силового | испытан | 2 | 38.67 38.67 | – – | 77.34 | 77.34 | – – | 3.00 – | 6.00 – |
| 6 | П01-12-020-1 | Испытания сборных и соединительных шин напряжением, кВ, до: 11 | испытан | 6 | 103.16 103.16 | – – | 618.96 | 618.96 | – – | 9.00 – | 54.00 – |
| 7 | 400301 | Спецавтомашины ГАЗ-53 На Всего (Кпопр=1.01) : К=7.31 | маш.-ч | 1 | 123.00 – | 123.00 – | 123.00 | – | 123.00 – | – – | – – |

|  | Итого по смете в ценах 2000г., руб | 1 326.58 | 1 203.58 | 123.00 – |  | 100.00 – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого c учетом индекса удорожания, руб На Всего: 1. (Кпопр=1.01), К=12.81 (Kпопр=1.01) (п-ты 1,2-6) 4. (Кпопр=1.01), К=7.31 (Kпопр=1.01) (п-т 7) | 16 480.16 | 15 572.04 | 908.12 – |  | 100.00 – |
|  | Накладные расходы, руб по видам работ (2004г, р-ны приравненные к Крайнему северу): 48. Пусконаладочные работы, 68% (п-ты 1,2-6) | 10 588.99 |  |  |  |  |
| АП-5536/06 | Сметная прибыль, руб по видам работ АП-5536/06: 48. Пусконаладочные работы, 40% (п-ты 1,2-6) | 6 228.82 |  |  |  |  |
|  | Итого без НДС, руб | 33 297.96 |  |  |  |  |
| МДС 81-35.2004 п.4.100; ФЗ от 07.07.2003г № 117-ФЗ | НДС, руб 18% (п-ты 1,2-7) | 5 993.63 |  |  |  |  |
|  | Всего по смете, руб | 39 291.59 | 15 572.04 |  |  | 100.00 |

| Проверил |  | ( |  | ) |  | Составил |  | ( | О.С. Хохла | ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Информация о настройках расчета и печати сметы

(Данный текст скрыт и на печать не выводится)

* Метод счета – Базисно-индексный

* Зарплата машинистов в составе машин – Да

* Разбивка трудозатрат машинистов по профессиям – Нет

* ID печати – 3M90UG1UP

* Настройки печати

МЕТОД СЧЕТА=Авто

КОЭФФИЦИЕНТЫ=Не выводить

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛАМ=Полностью

КОНЦОВКА ПО ВР=Нет

РАЗБИВАТЬ СМЕТУ=Нет

СОГЛАСОВАНО=Выводить

УТВЕРЖДАЮ=Выводить

СТРОЙКА=Выводить

ОБЪЕКТ=Выводить

ПОДПИСИ=В две колонки

РЕСУРСЫ=Не выводить

ЭМ=Авто

ГРАФЫ РЕС. ЦЕН=Текущая

ИТОГИ ПО РЕСУРСАМ=Нет

%НР,СП=Не печатать

БАЗА РАСЦЕНКИ=Не выводить

СОСТАВ РАБОТ=Не выводить

ЧИСЛА ТИТУЛ=1,2

ЧИСЛА НА ЕД=1,2

ЧИСЛА ВСЕГО=1,2

ЧИСЛА КОНЦОВКА=1,2

ТЫСЯЧИ=Пробел

НОЛЬ=прочерк

РЕС. КОЛИЧЕСТВО%=  0.00

ОРИЕНТАЦИЯ=Книжная

ПОЛЯ=1.5;2.0;1.5;1.5

СТРАНИЦА №1=1

НОМЕР СТРАНИЦЫ=Номер

ШАПКА=Цифровая

ШИРИНА СТРАНИЦЫ= 21.00

ВЫСОТА СТРАНИЦЫ= 29.70

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;10%;10%;10%;10%;10%;10%;10%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 8=0.653см;1.464см;40%;10%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 10=0.653см;1.464см;40%;1.182см;9%;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 11=0.653см;1.464см;40%;1.182см;8%;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ МЗ 8=0.653см;1.464см;50%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ МЗ 10=0.653см;1.464см;49%;1.182см;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ МЗ 11=0.653см;1.464см;48%;1.182см;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ ТИТУЛ=2см;2см;4.5см;100%;4.5см;2см;0.6см;1.4см

КОЛОНКИ ТИТУЛ2=30%;6.2см;40%;6.2см;30%

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 2=3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см;100%;3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 1=50%;3.5см;3.5см;0.3см;4.3см;0.3см;5.6см

ПРОФЕССИИ=Авто

ПОСТРОЧНЫЙ РАСЧЕТ=

ВАРИАНТЫ ПОСТРОЧНОГО РАСЧЕТА=ЗАГР,ИНД,ОУ,НР СП,,нр

КОММЕНТАРИИ В КОНЦОВКЕ=Кратко

ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА=Нет

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ=-КРС

ПОДРЯДЧИКИ В ШИФРЕ=Не выводить

ТИТУЛ=Полный

СТРМНР=НЕТ

ВАРИАНТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ В РАСЦЕНКУ=Нет,ИНД,ОУ,^НР,ПРВОЗ2МР

ВКЛЮЧЕНИЕ В РАСЦЕНКУ=ОУ

ПЕЧАТЬ ПО ПРОЦЕНТОВКАМ=

ИТОГ РАЗДЕЛА ДО=

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОНЦОВКА РАЗДЕЛОВ ПО ВР=Нет

ЧИСЛА НДС=1,2

СПИСОК НДС=НДС

ГРАФА МР=НЕ ВЫВОДИТЬ

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

У.СТ-ТЬ=ДА

КОММЕНТАРИЙ О ВКЛЮЧЕНЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ=ДА

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15=0.653см;1.464см;23%;1.8см;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%

ГРАФА ОБ=НЕ ВЫВОДИТЬ

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;12%;12%;6%;6%;12%;11%;11%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;10%;10%;6%;6%;5%;10%;5%;10%;10%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;23%;1.8см;9%;10%;5%;5%;5%;5%;10%;5%;5%;9%;9%

ДРОБЬЮ=ДА

КОНЦОВКИ=