Приложение № __

УТВЕРЖДАЮ

зам. директора - гл. инженер

МУП «Ухтаводоканал»

________________  Т.А. Филиппова

«____»  ________________  2012 г.

Техническое задание

на выполнение работ по расчистке трассы от мелколесья и кустарника объекта:

Линия электроснабжения водозабора п. Пожня-Ель, инв.№ 00301087

| Перечень основных данных и требований |  | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для технического задания |  | Договор подряда № ____ от __________ 20___ г. |  |  |
| Сроки начала и окончания работ |  | Начало работ: _________________20__г. Окончание работ: ______________20__г. |  |  |
| Заказчик |  | МУП «Ухтаводоканал» |  |  |
| Местоположение объектов |  | ЛЭП вдоль автодороги Ухта-Троицко-Печорск |  |  |
| Подрядчик |  | По итогам Конкурса |  |  |
| Основные требования к выполнению работ |  | Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП, ПТЭЭП, иной нормативной документации |  |  |
| Перечень работ для выполнения |  |  |  |  |
| №№ | Наименование работ |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью 79кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые |  | га | 8,91 |
| 2 | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20м, кустарник и мелколесье густые |  | га | 8,91 |
| 3 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при густой поросли |  | м2 | 3900 |
| 4 | Погрузка срезанного кустарника (с использованием погрузчика) |  | т | 35 |
| 5 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 20км |  | т | 35 |
|  | Сдача Подрядчиком Заказчику законченных выполнением работ произвести по акту сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) с требованиями СНиП, ПТЭЭП, иной нормативных правил. |  |  |  |

Согласовано:

Начальник ПТО    __________________________________   (О.В. Душина)

Начальник ОТН    __________________________________  (А.М. Симаков)

Подрядчик           ___________________________________  (                            )