Приложение №1

УТВЕРЖДАЮ:

Зам.директора -главный инженер

МУП «Ухтаводоканал»

________________  Филиппова Т.А.

«____»  _________________  2012г

Техническое задание

выполнение  работ по бестраншейной прокладке трубопровода через автомобильную дорогу  по строительству  объекта:

«Магистральный водовод Ду=280мм от п. Нижний Доманик до пгт. Ярега»

|  |  | Перечень основных данных и требований |  | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Основание для технического задания |  | Договор подряда № ____ от _________ 2012 г. |  |  |
| 2 |  | Вид строительства |  | Строительство |  |  |
| 3 |  | Сроки начала и окончания работ |  | Начало работ: ________________ Окончание работ: ________________ |  |  |
| 4 |  | Заказчик |  | МУП «Ухтаводоканал» |  |  |
| 5 |  | Местоположение объекта |  | п.Нижний Доманик - пгт.Ярега |  |  |
| 6 |  | Подрядчик |  |  |  |  |
| 7 |  | Основные требования к выполнению работ |  | Выполнение работ в соответствии со СНиП и ТУ. Глубину заложения футляра предусмотреть не менее 2,5 м от подошвы земляного полотна автомобильной дороги до верхней образующей защитного футляра. Концы футляра вывести за пределы полосы отвода автомобильных дорог на расстояние не менее 2м. |  |  |
| Перечень работ для выполнения |  |  |  |  |  |  |
| N п.п. | Наименование работ |  |  |  | Един. изм. | Количество |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |
| 1 | Разработка грунта экскаваторами, группа грунтов 2 |  |  |  | м3 | 45 |
| 2 | Бестраншейная прокладка стального трубопровода диаметром 500мм |  |  |  | м | 42 |
| Сдача |  |  | Сдачу Подрядчиком Заказчику законченных выполнением работ произвести по акту приемки в соответствии с требованиями СНиП, ТУ и других нормативных правил. |  |  |  |

Согласовано:

Начальник  ПТО  МУП «Ухтаводоканал» _______________ (Душина О.В.)

Начальник ОТН МУП «Ухтаводоканал» _______________(Симаков А.М.))

Согласовано:

Подрядчик                  ___________________                  (_________________)