МУП «Ухтаводоканал»

ДОКУМЕНТАЦИЯ

к Извещению №13-27/03-82 от «13 » марта 2013 года

о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения

Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации и звукового оповещения людей при пожаре с МУП «Ухтаводоканал»

Содержание:

- Техническое задание                                                                                                    стр. 2-6

- Проект Договора                                                                                                          стр. 7-13

- Форма Заявки на участие в запросе котировок цен				      стр. 14-15

- Перечень документов, предоставляемых Участниками запроса котировок цен  стр. 16

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к Извещению № 13-27/03-82 от 13 марта 2013г.  о проведении запроса котировок цен на выполнение работ по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации и звукового оповещения людей при пожаре

Муниципальное унитарное предприятие «Ухтаводоканал» муниципального образования городского округа «Ухта» (МУП «Ухтаводоканал»)

телефон: (8216) 76-21-53 факс: (8216) 76-17-38  e-mail: ukhtavodokanal@mail.ru;

юридический адрес: 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Дзержинского, 4а,

настоящим приглашает к участию в запросе котировок цен на выполнение работ по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации.

1. Максимальная цена договора – запрос котировок цен.

При расчете цены Договора должны быть предусмотрены все расходы по выполнению работ, затраты на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

2. Предмет договора:  выполнение работ по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации, в соответствии с перечнем объектов и спецификацией оборудования.

3. Требования к качеству и условиям оказания услуг

Технология и качество оказываемых услуг должны удовлетворять требованиям Федерального Закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правила противопожарного режима в Российской Федерации, Своду правил системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования СП 5.13130.2009, РД 009-01-91 Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания, РД 009-02-96 Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт, РД 25.964-90 Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

Техническое обслуживание должно проводиться в соответствии с эксплуатационной документацией на установленное оборудование.

Техническое обслуживание должно охватывать комплекс работ, обеспечивающих надежную эксплуатацию и поддержание работоспособности и технически исправного состояния автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре.

Исполнитель должен иметь лицензию на производство работ (оказания услуг) по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной МЧС РФ.

Исполнитель должен иметь достаточную квалификацию, то есть наличие необходимых профессиональных знаний и способностей, финансовых средств, оборудования и других материальных возможностей, обладание необходимыми трудовыми ресурсами для исполнения обязательств.

Наличие опыта у Исполнителя в обслуживании аналогичных установок пожарной автоматики на других предприятиях, с предоставлением отзывов от этих предприятий (не менее 3-х отзывов).

Основными видами периодических работ по техническому обслуживанию (ТО) являются:

- внешний осмотр - контроль технического состояния и отдельных технических средств (ТС) по внешним признакам;

- проверка работоспособности - определение технического состояния путем контроля выполнения техническими средствами и установкой в целом части или всех свойственных им функций, определенных назначением;

- профилактические работы - работы планово-предупредительного характера для поддерживания установок в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей ТС, проверку технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, притирку, смазку, подпайку, восстановление элементов ТС, выработавших ресурс или пришедших в негодность.

- услуги по внеплановому техническому обслуживанию (устранение внештатных, аварийных ситуаций).

Основанием для оказания услуг по работам планово-предупредительного характера является утвержденный график производства работ по обслуживанию оборудования.

Основанием для оказания услуг при проведении внепланового ремонта оборудования установок пожарной автоматики, служит заявка Заказчика, зафиксированная в журнале учета неисправностей.

Периодичность проведения технического обслуживания определяется в соответствии с графиком проведения технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта.

Перечень и периодичность работ по ТО и ППР должны соответствовать типовым регламентам технического обслуживания установок АПС, системы оповещения.

Внеплановое техническое обслуживание оказываются круглосуточно.

Сведения о выполнении ремонта должны регистрироваться в журнале учета неисправностей с личными подписями ответственного лица от Заказчика и лица, ответственного за оказание услуг, от Исполнителя.

Прибытие специалистов для устранения внештатных, аварийных неисправностей и проведения ремонта, в случае внезапного выхода из строя, не зависимо от даты планового технического осмотра, в течение рабочей смены, а в случаях, не требующих отлагательства – незамедлительно, в максимально короткие сроки после получения заявки на устранение неисправности

Замена вышедшего из строя оборудования и восстановление эксплуатационной готовности осуществляется  в срок не более 24 часов после выявления причины неисправности.

Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение своими работниками внутреннего режима, правил охраны труда, противопожарной, экологической безопасности, «Правил технической эксплуатации электроустановок», и требований других нормативно-технических документов, действующих у Заказчика.

Исполнителем на каждом объекте обслуживания должен быть заведен журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту установок. В нем должны быть зафиксированы все работы по ТО и ППР, в том числе по контролю качества.

Исполнитель должен представить график проведения технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта.

Соискатель должен своевременно информировать Заказчика о новых возможностях, организационных и технических решениях для обеспечения необходимого уровня пожарной безопасности.

4. Перечень объектов, оснащенных системами пожарной сигнализации и спецификация установленного оборудования:

| № п/п | Наименование оборудования | Тип | Кол-во | Единица измерения | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект: Административно-бытовое здание по ул. Дзержинского, 4а |  |  |  |  |
| 1.1 | Извещатель пожарный дымовой | ИПД-3.1 М | 237 | шт. |  |
| 1.2 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-3СУМ | 10 | шт. |  |
| 1.3 | Световой оповещатель «Выход» | Блик-С12 | 10 | шт. |  |
| 1.4 | Звуковой оповещатель | Соната | 9 | шт. |  |
| 2 | Производственные здания ул. Заводская,27 |  |  |  |  |
| 2.1 | Извещатель пожарный тепловой | ИП-103-3-А2-1М | 32 | шт. |  |
| 2.2 | Извещатель пожарный тепловой | ИП-103-5/1 | 77 | шт. |  |
| 2.3 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-3СУМ | 4 | шт. |  |
| 2.4 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-3И | 5 | шт. |  |
| 2.5 | Световой оповещатель «Выход» | Блик-С12 | 4 | шт. |  |
| 2.6 | Световой оповещатель «Выход» | Молния-12 | 5 | шт. |  |
| 2.7 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Гранит-24 | 1 | шт. |  |
| 2.8. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | - | 1 | шт. |  |
| 2.9 | Извещатель пожарный дымовой | - | 25 | шт. |  |
| 3 | Объект: Административно-бытовое здание, здание насосной станции водозабора «Пожня-Ель» |  |  |  |  |
| 3.1 | Извещатель пожарный дымовой | ИПД-3.1 М | 59 | шт. |  |
| 3.2 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-3СУМ | 6 | шт. |  |
| 3.3 | Звуковой оповещатель | Соната | 6 | шт. |  |
| 3.4 | Световой оповещатель «Выход» | Блик-С12 | 6 | шт. |  |
| 4 | Объект: Производственное здание ЦВОС ул. Губкина, 5а |  |  |  |  |
| 4.1 | Извещатель пожарный дымовой | ИП 212-85 | 70 | шт. |  |
| 4.2 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-И | 6 | шт. |  |
| 4.3 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Гранит-8 | 1 | шт. |  |
| 4.4 | Световой оповещатель «Выход» | Блик-С12-3 | 10 | шт. |  |
| 4.5 | Резервный источник питания | РИП-12, Импульс | 1 | шт. |  |
| 5 | Объект: Производственное здание ВОС п. Водный |  |  |  |  |
| 5.1 | Извещатель пожарный дымовой | ИП 212-85 | 70 | шт. |  |
| 5.2 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-И | 6 | шт. |  |
| 5.3 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Гранит-8 | 1 | шт. |  |
| 5.4 | Световой оповещатель «Выход» | Блик-С12-3 | 11 | шт. |  |
| 5.5 | Извещатель пламени | Пульсар | 2 | шт. |  |
| 5.6 | РИП-12 | Импульс | 1 | шт. |  |
| 6 | Объект: Помещение диспетчерской по ул. Гагарина, 32, п. Водный |  |  |  |  |
| 6.1 | Извещатель пожарный дымовой | ИПД-3.1 М | 14 | шт. |  |
| 6.2 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-3И | 2 | шт. |  |
| 6.3 | Световой оповещатель «Выход» | Блик-С12-3 | 2 | шт. |  |
| 6.4 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | «УО-4С» исп.2 | 1 | шт. |  |
| 6.5 | Резервный источник питания | РИП-12 | 1 | шт. |  |
| 7 | Производственное здание КОС п. Водный |  |  |  |  |
| 7.1 | Извещатель пожарный дымовой | ИПД-3.1 М | 34 | шт. |  |
| 7.2 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-И | 4 | шт. |  |
| 7.3 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Гранит-5 | 1 | шт. |  |
| 7.4 | Блок речевого оповещения | Соната-К | 1 | шт. |  |
| 8 | Объект: Производственное здание ВОС п. Шудаяг |  |  |  |  |
| 8.1 | Извещатель пожарный дымовой | ИП 212-85 | 44 | шт. |  |
| 8.2 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-И | 4 | шт. |  |
| 8.3 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Гранит-8 | 1 | шт. |  |
| 8.4 | Световой оповещатель «Выход» | Блик-С12-3 | 6 | шт. |  |
| 8.5 | Извещатель пламени | Пульсар | 2 | шт. |  |
| 8.6 | Резервный источник питания | РИП-12 Импульс | 1 | шт. |  |
| 9 | Объект: Производственное здание КОС п. Ярега |  |  |  |  |
| 9.1 | Извещатель пожарный дымовой | ИПД-3.1 М | 64 | шт. |  |
| 9.2 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-И | 5 | шт. |  |
| 9.3 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Гранит-8 | 1 | шт. |  |
| 9.4 | Блок речевого оповещения | Соната-К | 1 | шт. |  |
| 10 | Объект: Здание склада по ул. Первомайская, 49 |  |  |  |  |
| 10.1 | Извещатель пожарный дымовой | ИПД-3.1 М | 18 | шт. |  |
| 10.2 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-3СУМ | 1 | шт. |  |
| 10.3 | Световой оповещатель «Выход» | Молния-12 | 1 | шт. |  |
| 10.4 | Резервный источник питания | РИП-12В-7 а/ч | 1 | шт. |  |
| 10.5 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Гранит-3 | 1 | шт. |  |
| 11 | Водомерная мастерская 40 лет ГВФ, 16 |  |  |  |  |
| 11.1 | Извещатель пожарный дымовой | ИПД-3.1 М | 50 | шт. |  |
| 11.2 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-3СУМ | 2 | шт. |  |
| 11.3 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Гранит-3 | 1 | шт. |  |
| 11.4 | Блок речевого оповещения | Соната-К | 1 | шт. |  |
| 12 | Объект: Помещение дежурного персонала по ул. Интернациональная, 56Б |  |  |  |  |
| 12.1 | Извещатель пожарный дымовой | ИПД-3.1 М | 6 | шт. |  |
| 12.2 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | «УО-4С» исп.2 | 1 | шт. |  |
| 12.3 | Резервный источник питания | РИП-12 | 1 | шт. |  |
| 13 | Объект: Помещение дежурного персонала по ул. Советская, 3/5 |  |  |  |  |
| 13.1 | Извещатель пожарный дымовой | ИПД-3.1 М | 6 | шт. |  |
| 13.2 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-3И | 1 | шт. |  |
| 13.3 | Световой оповещатель «Выход» | Блик-С12-3 | 1 | шт. |  |
| 13.4 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | «УО-4С» исп.2 | 1 | шт. |  |
| 13.5 | Резервный источник питания | РИП-12 | 1 | шт. |  |

5. Перечень регламентных работ по ТО и ППР установок пожарной автоматики:

| № п/п | Перечень работ | Периодичность обслуживания по регламенту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | Ежемесячно |
| 2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольных приборах. | Ежемесячно |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. | Ежемесячно |
| 4 | Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольных панелей, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и т.д.) | Ежемесячно |
| 5 | Измерения напряжения резервного источника питания, проверка емкости аккумуляторной батареи. | Ежемесячно |
| 6 | Проверка имитации срабатывания извещателей, приема прибором извещателей, выдачи сигналов и команд на внешние сети. Проверка срабатывания оповещателей звукового (речевого) и светового оповещения. | Ежемесячно |
| 7 | Проверка электрических параметров аппаратуры. | Ежемесячно |
| 8 | Проверка работоспособности системы АПС | Ежемесячно |
| 9 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | Ежегодно |
| 10 | Проведение профилактических и планово-предупредительных работ для поддержания автоматической пожарной сигнализации в работоспособном круглосуточном состоянии. | В соответствии с графиком ТО. |

6. Срок выполнения работ: - с 01.04.2013 г. до 31.12.2013 г. (с возможной пролонгацией).

ПРОЕКТ

Договор № ________

на оказание услуг по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации

и звукового оповещения людей при пожаре с МУП «Ухтаводоканал»

г. Ухта                                                                                                          «____» ________ 2013 г.

МУП «Ухтаводоканал» в лице директора Мека Евгения Александровича, действующей на основании Устава, с одной  стороны, именуемый в дальнейшем «Заказчик» и _________________________________________________________________________,  в лице ______________________________________________, действующего на основании Устава с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», именуемые при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий Договор  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

- «Исполнитель» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту установок пожарной сигнализации и звукового оповещения людей при пожаре на объектах «Заказчика» согласно прилагаемого перечня (Приложение № 1 Договора).

- Содержание и объем работ:

Техническое обслуживание и ремонт систем безопасности проводится с целью поддержания работоспособного состояния установок в процессе всего срока эксплуатации путем периодического проведения работ по профилактике, контроля технического состояния и устранения характерных неисправностей, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами ТО.

- Техническое обслуживание включает в себя регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительный ремонт установок пожарной автоматики согласно перечня (Приложение № 2 Договора).

Основными видами периодических работ по техническому обслуживанию (ТО) являются:

- внешний осмотр - контроль технического состояния и отдельных технических средств (ТС) по внешним признакам;

- проверка работоспособности - определение технического состояния путем контроля выполнения техническими средствами и установкой в целом части или всех свойственных им функций, определенных назначением;

- профилактические работы - работы планово-предупредительного характера для поддерживания установок в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей ТС, проверку технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, притирку, смазку, подпайку, восстановление элементов ТС, выработавших ресурс или пришедших в негодность.

- услуги по внеплановому техническому обслуживанию (устранение внештатных, аварийных ситуаций).

Основанием для оказания услуг по работам планово-предупредительного характера является утвержденный график производства работ по обслуживанию оборудования.

Основанием для оказания услуг при проведении внепланового ремонта оборудования установок пожарной автоматики, служит заявка «Заказчика», зафиксированная в журнале учета неисправностей.

Периодичность проведения технического обслуживания определяется в соответствии с графиком проведения технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

- Выполненные работы и результаты проверки фиксируются в специальном журнале. Журнал является отчетным документом и должен быть прошит, пронумерован, опечатан, и храниться на объекте у ответственного  за эксплуатацию, или  уполномоченного  им представителя «Заказчика».

- Работы проводятся «Исполнителем» в присутствии представителя «Заказчика», с последующей проверкой работоспособности и функционирования установок пожарной сигнализации и звукового оповещения с последующим оформлением необходимой документации.

- «Исполнитель» обеспечивает ежедневный прием заявок с 8-00 до 16-30, в   выходные и предпраздничные дни с 8-00 до 16-30 часов  заявки принимаются по телефону ________________________.

- Представитель «Исполнителя» прибывает на объект в течение рабочей смены, с момента подачи заявки «Заказчика».

З. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. Обязанности «Исполнителя»:

3.1.1. Оказывать «Услуги» качественно и в срок в соответствии с условиями Договора.

3.1.2. Оказывать «Услуги» с периодичностью, указанной в Приложении № 2 данного Договора.

3.1.2. Обеспечить проведение планового и внепланового технического обслуживания в установленные сроки и в соответствии с типовыми регламентами.

3.1.3. Контролировать техническое состояние технических средств, установленных на объектах, и обеспечивать бесперебойную работу систем безопасности в соответствии с настоящим Договором.

3.1.4. Проводить техническое обслуживание аттестованным персоналом соответствующей квалификации с соблюдением требований «Правил технической эксплуатации электроустановок» и « Правил техники безопасности».

3.1.5. Обеспечить прием и выполнение заявок от «Заказчика» на устранение недостатков и неисправностей оборудования.

3.1.6. Обеспечивать своих работников, осуществляющих техническое обслуживание, необходимой контрольной аппаратурой, инструментом, запасными частями и комплектующими изделиями.

3.1.7. Безвозмездно устранять допущенные недостатки, возникшие по собственной вине, в  течение 3-х календарных дней.

3.1.8. Соблюдать, установленный «Заказчиком», внутри объектовый режим и правила пожарной безопасности.

3.1.9. Проводить инструктаж оперативного эксплуатационного персонала «Заказчика» и оказывать ему помощь в вопросах правильного содержания и технического обслуживания установок.

3.1.10. В течение рабочей смены с момента поступления от «Заказчика» сообщения об обнаружении неисправностей и (или) повреждений оборудования обследовать его и восстановить работоспособность. В случае неустранимых повреждений «Стороны» дополнительно согласовывают сроки и условия восстановления работоспособности оборудования.

3.2. Права «Исполнителя»:

3.2.1. Прекратить работы по техническому обслуживанию в случае невыполнения «Заказчиком» условий настоящего Договора.

3.2.2. Переносить по согласованию с «Заказчиком» сроки выполнения работ в случае возникновения объективной необходимости.

3.3. Обязанности «Заказчика»:

3.3.1. Оплачивать «Услуги» в размерах и сроки, предусмотренные Договором.

3.3.2. Своевременно передавать «Исполнителю» всю необходимую для оказания «Услуг» информацию и документацию.

3.3.3. В течение 5 рабочих дней после получения от «Исполнителя» письменного или устного извещения об окончании выполнения работ подписать «Акт выполненных работ» либо заявить мотивированный отказ от приемки результатов выполненных работ. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки стороны составить двухсторонний акт, в котором указать перечень работ и сроки их исполнения.

3.3.4. Осуществлять эксплуатацию установок пожарной сигнализации и звукового оповещения людей при пожаре в соответствии с технической документацией и письменными инструкциями «Исполнителя».

3.3.5. Не допускать к установкам пожарной сигнализации и звукового оповещения для устранения неисправностей и (или) повреждений третьих лиц, не производить указанные работы своими силами.

3.3.6. При обнаружении немедленно сообщать «Исполнителю» о видимых неисправностях и (или) повреждениях оборудования.

3.3.7. Своевременно, к согласованному времени, оформлять допуск и обеспечивать проход представителей «Исполнителя» для выполнения  работ.

3.3.8. Своевременно информировать «Исполнителя» о планируемых внутри объектовых работах, которые могут влиять на работоспособность установки пожарной сигнализации и звукового оповещения людей при пожаре (изменение назначения, ремонт помещений, прокладка каких-либо линий по трассам систем ПС, установка кондиционеров, и т.п.) для согласования их производства, до начала выполнения.

3.4. Права «3аказчика»:

3.4.1. Проверять фактический объем и качество работ, выполняемых «Исполнителем». При обнаружении нарушений требований действующих норм и технических условий потребовать остановить выполнение работ до полного устранения нарушений.

3.4.2. Переносить по согласованию с «Исполнителем» сроки выполнения работ.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

4.1. «Заказчик» назначает своих представителей, которые от его имени совместно с «Исполнителем» осуществляют технический надзор и контроль за качеством выполнения работ на объектах предприятия.

4.2. «Исполнитель» производит сдачу результатов выполненных работ ежемесячно, в течение срока действия настоящего Договора.

4.3. Стороны подписывают «Акт сдачи-приемки выполненных работ» при отсутствии у  «Заказчика» замечаний к качеству и объему их оказания.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ.

5.1. Общая стоимость работ по Договору (цена Договора) составляет ________________, в том числе НДС, пошлины и прочие сборы, предусмотренные законодательством РФ, а так же все затраты, издержки и иные расходы «Исполнителя» на исполнение условий настоящего Договора.

5.2. Оплата производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» до 30 числа следующего за отчетным месяцем на основании счета, полученного от «Исполнителя» с возможной отсрочкой платежа до ____________ следующего за отчетным месяцем.

5.3. Датой платежа считается дата принятия банком к исполнению платежного поручения «Заказчика», о чем свидетельствует штамп банка на платежном поручении.

5.4. «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» акт об оказанных услугах и счет к 5 числу следующего за отчетным месяца. Акт подписывается обеими «Сторонами» и является основанием для осуществления оплаты услуг «Исполнителя».

5.5. В случае выявления некачественного оказания услуг «Заказчик» свои требования и замечания направляет в адрес «Исполнителя» письменно, а при подписании акта выполненных работ «Заказчик» отражает данные замечания в акте.

5.6. За просрочку платежей за оказанные услуги «Заказчик» выплачивает проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ от стоимости оказанных услуг за каждый день просрочки.

5.7. В случае не выполнения своевременной оплаты до 30 числа, «Исполнитель» направляет в адрес «Заказчика» уведомление о нарушении договорных обязательств и мерах их устранения.

5.8. Договорная цена услуг «Исполнителя» является неизменной в течение одного года действия настоящего Договора.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА,

ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ.

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, но не позднее 01.04.2013 г. и действует до 31.12.2013 г.

6.2. Договор может быть расторгнут: по соглашению «Сторон», а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из «Сторон» по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством.

- «Заказчик» вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, известив в письменном виде «Исполнителя» не менее чем за 15 календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

6.4. «Исполнитель» вправе расторгнуть «Договор» в одностороннем порядке в следующих случаях:

- в случае неоднократного нарушения «Заказчиком» сроков оплаты «Услуг» (несвоевременной оплаты «Заказчиком» «Услуг» по «Договору»);

- при условии полного возмещения убытков «Заказчику».

6.5. Расторжение договора не освобождает Заказчика от обязанностей по оплате фактически оказанных услуг.

6.6. Если ни одна из сторон за две недели до истечения срока действия настоящего Договора письменно не известила о желании расторгнуть или пересмотреть Договор, его действие автоматически  продлевается на следующий  год.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями обеих «Сторон».

7.2. В случае изменения юридических адресов или банковских реквизитов, «Стороны» обязаны уведомить об этом друг друга в течение 5 календарных дней.

7.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

7.4. Все вопросы, не оговоренные в настоящем Договоре, «Стороны» разрешают руководствуясь действующим Законодательством РФ.

7.5. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

| «Исполнитель»: |  | «Заказчик»: |
| --- | --- | --- |
|  |  | МУП «Ухтаводоканал» |
|  |  | 169300, Республика Коми, г. Ухта, |
|  |  | ул. Дзержинского, 4а |
|  |  | р/счет 407 028 104 060 000 000 40 |
|  |  | Банк «Северный Кредит» (ОАО) |
|  |  | 1102028818/110201001 |
|  |  | К/с 301 018 105 000 000 007 69, в ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области |
|  |  | БИК 041 909 769 |
|  |  | ОГРН 1021100740495 |
|  |  | ОКПО 55415188 |

9. ПОДПИСИ СТОРОН.

| «Исполнитель» |  | «Заказчик» |
| --- | --- | --- |
|  |  | Директор МУП «Ухтаводоканал» |
| _________________ |  | _________________ Е.А. Мека |
| м.п. |  | м.п. |

Приложение № 1

к Договору № __________ от «____» ___________ 2013 г.

Перечень объектов МУП «Ухтаводоканал»

для оказания услуг (в соответствии с Техническим заданием)

| № п/п | Наименование объектов |
| --- | --- |
| 1 | Объект: Административно-бытовое здание по ул. Дзержинского, 4а |
| 2 | Объект: Производственные здания ул. Заводская,27 |
| 3 | Объект: Административно-бытовое здание, здание насосной станции водозабора «Пожня-Ель» |
| 4 | Объект: Производственное здание ЦВОС ул. Губкина, 5а |
| 5 | Объект: Производственное здание ВОС п. Водный |
| 6 | Объект: Помещение диспетчерской по ул. Гагарина, 32, п. Водный |
| 7 | Объект: Производственное здание КОС п. Водный |
| 8 | Объект: Производственное здание ВОС п. Шудаяг |
| 9 | Объект: Производственное здание КОС п. Ярега |
| 10 | Объект: Здание склада по ул. Первомайская, 49 |
| 11 | Объект: Водомерная мастерская 40 лет ГВФ, 16 |
| 12 | Объект: Помещение дежурного персонала по ул. Интернациональная, 56Б |
| 13 | Объект: Помещение дежурного персонала по ул. Советская, 3/5 |

Приложение № 2

к Договору № __________ от «____» ___________ 2013 г.

Перечень регламентных работ по ТО и ППР установок пожарной автоматики

(в соответствии с Техническим заданием)

| № п/п | Перечень работ | Периодичность обслуживания по регламенту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | Ежемесячно |
| 2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольных приборах. | Ежемесячно |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. | Ежемесячно |
| 4 | Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольных панелей, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и т.д.) | Ежемесячно |
| 5 | Измерения напряжения резервного источника питания, проверка емкости аккумуляторной батареи. | Ежемесячно |
| 6 | Проверка имитации срабатывания извещателей, приема прибором извещателей, выдачи сигналов и команд на внешние сети. Проверка срабатывания оповещателей звукового (речевого) и светового оповещения. | Ежемесячно |
| 7 | Проверка электрических параметров аппаратуры. | Ежемесячно |
| 8 | Проверка работоспособности системы АПС | Ежемесячно |
| 9 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | Ежегодно |
| 10 | Проведение профилактических и планово-предупредительных работ для поддержания автоматической пожарной сигнализации в работоспособном круглосуточном состоянии. | В соответствии с графиком ТО. |

Форма Заявки на участие в запросе котировок цен

(Оформляется на фирменном бланке Участника запроса котировок цен)

Директору

МУП «Ухтаводоканал»

господину Е.А. Мека

ЗАЯВКА

на участие в запросе котировок цен в электронной форме на право заключения

Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации и звукового оповещения людей при пожаре с МУП «Ухтаводоканал»

| Информация об Участнике запроса котировок цен |  |
| --- | --- |
| Полное наименование Участника | Указать полное наименование организации – Участника, включая организационно-правовую форму – для юридических лиц: указать Ф.И.О., паспортные данные, местожительства – для индивидуальных предпринимателей. |
| Юридический адрес: | Указать полностью |
| Почтовый адрес: | Указать полностью |
| Фактический адрес: | Указать полностью |
| Контакты: | Указать с кодом телефон, факс, адрес электронной почты. |
| Банковские реквизиты: | Указать полностью |
| Ф.И.О., должность руководителя: | Указать полностью фамилию, имя, отчество и должность руководителя организации – Участника. |
| Ф.И.О., должность контактного лица: | Указать полностью фамилию, имя, отчество и должность контактного лица от Участника. |

- Изучив Извещение №_________ от ________________ о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации и звукового оповещения людей при пожаре с МУП «Ухтаводоканал», Документацию к Извещению №_________ от ________________, и принимая установленные в них требования и условия, мы, нижеподписавшиеся, представляя настоящую заявку на участие в запросе котировок цен, предлагаем осуществить исполнение договора на оказание услуг по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации и звукового оповещения людей при пожаре

- Мы согласны осуществить оказание услуг по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации и звукового оповещения людей при пожаре в соответствии с Техническим заданием, проектом Договора, приведенным в Документации к Извещению №_________ от ________________, и согласны с указанными в ней формой, порядком и сроками оплаты:

| №п/п | Наименование оказываемых услуг | Стоимость услуг по Договору, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации и звукового оповещения людей при пожаре, в соответствии с Техническим заданием к Извещению №_________ от ________________ |  |

- Стоимость договора на оказание услуг указана с учетом НДС и всех расходов, связанных с исполнением договора.

- Оказание услуг осуществляется на объектах МУП «Ухтаводоканал», указанных в Техническом задании к Извещению №_________ от ________________, в п.4 «Перечень объектов, оснащенных системами пожарной сигнализации и спецификация установленного оборудования».

- Настоящей заявкой подтверждаем:

- соответствие (указать наименование участника запроса котировок цен) требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющегося предметом закупки;

- что в отношении (указать наименование участника запроса котировок цен) не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании (указать наименование участника запроса котировок цен) банкротом и об открытии конкурсного производства;

- что на день подачи заявки на участие в запросе ценовых предложений деятельность (указать наименование участника запроса котировок цен) не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которые превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов (указать наименование участника запроса котировок цен) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствие у (указать наименование участника запроса котировок цен) (у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера) судимости за преступления, связанные с их профессиональной деятельностью или предоставлением заведомо ложных или недостоверных сведений, а также неприменение в отношении указанных лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и административного наказания в виде дисквалификации;

- наличие необходимых лицензий или свидетельств о допуске на осуществлении деятельности и оказанию услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора;

  - Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленных нами в заявке на участие в запросе котировок цен сведений.

  - В случае если наша заявка на участие в запросе котировок цен будет признана лучшей, мы берем на себя обязательства подписать договор с МУП «Ухтаводоканал» на оказание услуг по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации и звукового оповещения людей при пожаре товара в соответствии с указанными Вами требованиями и условиями нашего предложения в сроки указанные в Извещении №_________ от ____________

  - В случае если наше предложение будет лучшим после предложения победителя запроса котировок цен, а победитель будет признан уклонившимся от заключения договора с МУП «Ухтаводоканал», мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с Вашими требованиями и условиями нашего предложения по цене.

  - Мы понимаем, что в случае несоответствия условиям запроса котировок цен наша заявка на участие в запросе котировок цен может быть отклонена.

Приложения:

(указать количество экземпляров и количество листов каждого документа)

| (должность) |  | (подпись, расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

М.П.

Перечень документов, предоставляемых Участниками запроса котировок цен,

необходимых для идентификации Участников и заключения Договора.

Для юридических лиц

- Устав организации, учредительный договор (если более одного учредителя) со всеми изменениями и дополнениями на дату заключения договора.

- Решение (протокол) о назначении единоличного исполнительного органа – генерального директора, директора, президента и т.п.

- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

- Свидетельства о внесении изменений и дополнений (при наличии)

- Информационное письмо об учете в ЕГРПО (о присвоении кодов статистики ОКПО, ОКОНХ)

- Банковские реквизиты, юридический, почтовый и фактический адрес, контакты (карточка партнера).

- Выписка из ЕГРЮЛ.

- Должность и Ф.И.О. лица ответственного за исполнение договора.

- Бухгалтерский баланс за последний отчетный период (форма № 1).

- Отчет о прибылях и убытках за последний отчетный период (форма № 2)

Обособленные подразделения юридических лиц (филиалы, представительства и т.п.), кроме документов для юридических лиц дополнительно предоставляют:

- Уведомление ИФНС о постановке на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения.

- Положение об обособленном подразделении.

- Доверенность на руководителя обособленного подразделения.

Индивидуальные предприниматели:

- Свидетельство о внесении записи в ЕГРИП

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

- Копия паспорта

- Копия сданной декларации за последний отчётный период.

- Банковские реквизиты, юридический, почтовый и фактический адрес, контакты (карточка партнера).

Примечание:

- Все документы предоставляются в копиях, заверенных подписью ответственного лица и печатью Участника конкурса, с указанием ФИО, должности ответственного лица и даты заверения.

- Для участия в Конкурсе документы предоставляются в электронном виде по электронной почте, для заключения договора заверенные копии предоставляются на бумаге.