Утверждаю:

Директор МУП «Ухтаводоканал»

__________________  Е.А. Мека

«14»     июня    2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

к Извещению № 96/06-2013 от 14.06.2013 года

о проведении открытого Запроса ценовых котировок на право заключения

Договора поставки Контейнерной автозаправочной станции

2013 г.

Содержание:

| 1. | Форма заявки на участие в Запросе ценовых котировок | стр. 2-4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Перечень документов, предоставляемых Участником процедуры закупки, необходимых для идентификации Участников закупки и заключения Договора. | стр. 5-6 |
| 3. | Техническое задание на изготовление и поставку Контейнерной автозаправочной станции | стр. 7-10 |
| 4. | Спецификация поставляемого оборудования | стр. 11 |
| 5. | График выполнения работ | стр. 12 |
| 6 | Проект договора поставки | стр. 13-18 |

Приложение   к извещению

о проведении открытого

запроса ценовых котировок

Форма котировочной заявки на участие в открытом Запросе ценовых котировок

(Оформляется на фирменном бланке Участника Запроса с указанием даты и исходящего номера)

Директору

МУП «Ухтаводоканал»

Е.А. Мека

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА

на участие в открытом Запросе ценовых котировок в соответствии с Извещением № 96/06-13 от 14.06.2013 года  на право заключения Договора на право заключения договора поставки

Контейнерной автозаправочной станции (КАЗС) с МУП «Ухтаводоканал»

Изучив извещение о проведении открытого запроса котировок

________________________________________________________________________________

указываются сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица)

согласны исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении открытого запроса котировок.

1. Сведения об участнике закупки:

| Требования, предъявляемые к наличию в котировочной заявке сведений об участнике закупки | Сведения об Участнике открытого Запроса ценовых котировок |
| --- | --- |
| 1.1. Полное наименование Участника открытого Запроса ценовых котировок (для юридических лиц) Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) | Указать полное наименование организации – Участника, включая организационно-правовую форму |
| 1.2. Место нахождения (для юридических лиц) Место жительства (для физических лиц) | Указать адрес полностью |
| 1.3. Адрес электронной почты: | Указать |
| 1.4. Почтовый адрес: | Указать полностью |
| 1.5. Номер контактного телефона, факса | Указать с кодом города |
| 1.6. Банковские реквизиты: | Указать полностью ОГРН, КПП, р/с, банк, к/с, БИК |
| 1.7. Идентификационный номер налогоплательщика | Указать |
| 1.8. Ф.И.О., должность руководителя: | Указать полностью фамилию, имя, отчество и должность руководителя организации – Участника закупки. |
| 1.9. Ф.И.О., должность контактного лица: | Указать полностью фамилию, имя, отчество и должность контактного лица от Участника закупки. |

2. Цена договора на изготовление,  поставку, монтаж и проведение  пуско-наладочных работ Контейнерной автозаправочной станции (далее КАЗС) составляет__________ рублей  (____________рублей ____ копеек), в том числе НДС ___________ руб.

3. Цена договора включает в себя все расходы поставщика, связанные с исполнением договора, в том числе командировочные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

4. Сроки и порядок оплаты поставки КАЗС.

Участник закупки гарантирует осуществить поставку КАЗС в строгом соответствии с Техническим заданием и Извещением № 96/06-13 от 14.06.2013 года на  условиях и в сроки указанные в проекте Договора.

5. Предложения участника закупки:

| Критерии оценки предложений | Предложения участника Закупки |
| --- | --- |
| Предложенная стоимость КАЗС (выполнение работ, оказание услуг) с приложением обоснованного расчёта | Указать стоимость КАЗС, (выполнение работ, оказание услуг). ____________ руб. без НДС ____________ руб. с НДС |
| Условия и сроки оплаты КАЗС (выполнение работ, оказание услуг) | Указать условия и сроки оплаты. Рассрочка платежа сроком на _________________ календарных дней |
| Сроки поставки КАЗС (выполнение работ, оказание услуг) | Указать сроки поставки КАЗС (выполнение работ, оказание услуг). __________________________ календарных дней |
| Сроки и условия гарантии | Указать сроки и условия предоставления гарантии на КАЗС, (выполнение работ, оказание услуг). |

6. Мы согласны, что Поставка КАЗС осуществляется по следующему адресу:

169300 Республика Коми,  г. Ухта, ул. Заводская, дом 27, СП «Производственная база»  МУП «Ухтаводоканал».

7. Настоящей заявкой подтверждаем:

- соответствие (указать наименование Участника) требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку КАЗС (выполнение работ, оказание услуг), являющегося предметом закупки;

- в отношении (указать наименование Участника) не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании (указать наименование Участника) банкротом и об открытии конкурсного производства;

- на день подачи заявки на участие в открытом Запросе котировок, деятельность (указать наименование Участника) не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- наличие необходимых лицензий, свидетельств и иных разрешительных документов о допуске на поставку КАЗС (выполнение работ, оказание услуг), подлежащих лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого Договора поставки КАЗС;

- наличие необходимых сертификатов, паспортов и других документов, подтверждающих качество КАЗС (выполнение работ, оказание услуг), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющегося предметом заключаемого Договора поставки КАЗС (выполнение работ, оказание услуг).

8. Настоящей заявкой гарантируем достоверность сведений представленных на участие в открытом Запросе ценовых котировок. Документы, представленные в электронной форме заверены ЭЦП (электронно-цифровой подписью).

9. В случае если наша заявка на участие в открытом Запросе ценовых котировок будет признана лучшей, мы берём на себя обязательства подписать Договор с МУП «Ухтаводоканал» на поставку КАЗС (выполнение работ, оказание услуг), в соответствии с требованиями и условиями, сроками открытого запроса котировок, указанными в Извещении № 96/06-13 от 14.06.2013 года

10. В случае если наше предложение будет лучшим после заявки победителя Запроса ценовых котировок, а победитель будет признан уклонившимся от заключения Договора с МУП «Ухтаводоканал» на поставку КАЗС (выполнение работ, оказание услуг), мы берём на себя обязательства подписать Договор с МУП «Ухтаводоканал» на поставку КАЗС (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с установленными МУП «Ухтаводоканал» требованиями и условиями и сроками открытого запроса котировок, указанными в Извещении № 96/06-13 от 14.06.2013 года.

11. Мы понимаем, что в случае не соответствия условиям участия в открытом Запросе ценовых котировок, наша заявка может быть отклонена.

Приложения:

1.____________________________________________________________ -   на ____   л.

2. ___________________________________________________________  -   на _____ л.

3. ___________________________________________________________  -   на _____ л.

Подпись участника Закупки

(уполномоченный представитель

участника Закупки)

| _____________________________________ (должность) | ______________________________________ (подпись, расшифровка подписи) |
| --- | --- |

М.П.

Перечень документов, предоставляемых Участником процедуры закупки, необходимых для идентификации Участников закупки и заключения Договора.

Для юридических лиц

- Карта партнёра (фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, банковские реквизиты, юридический, почтовый и фактический адрес, номера контактных телефонов).

- Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки. Копия Решения (Протокола) о назначении или об избрании единоличного исполнительного органа, либо Приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель, генеральный директор, директор, начальник и т.д.) обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

- Копии учредительных документов, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника закупки: Устав организации, учредительный договор (если более одного учредителя) со всеми изменениями и дополнениями.

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.

- Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации.

- Выписка из ЕГРЮЛ (единого государственного реестра юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки).

- Свидетельство о внесении изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица (приложить при наличии).

- Информационное письмо об учете в ЕГРПО (единый государственный реестр предприятий и организаций) (о присвоении кодов статистики ОКПО, ОКОНХ, ОКАТО).

- Бухгалтерский баланс за последний отчетный период, предшествующий подаче Заявки, с отметкой налогового органа о приёме (форма №1).

10.  Отчет о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче Заявки (форма №2).

11.  Лицензии и сертификаты на производство работ, оказание услуг, документы об участии в СРО, регистрационные удостоверения, иная документация.

12.  Сертификаты, паспорта и иные документы, подтверждающие качественные характеристики на Товар (соответствие ГОСТу, СанПиН, международные характеристики качества ISО и т.д.).

13.   Копия информационного письма налогового органа, указывающего дату представления участником заявления о переходе на упрощённую систему налогообложения, заверенного печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в случае, если участник применяет упрощённую систему налогообложения.

14.   Доверенность на лицо, подписывающее договор (если договор подписывается не единоличным исполнительным органом).

15.  Иные документы, которые по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Обособленные подразделения юридических лиц (филиалы, представительства и т.п.), кроме документов для юридических лиц дополнительно предоставляют:

- Уведомление ИФНС о постановке на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения.

- Положение об обособленном подразделении.

3.   Доверенность на руководителя обособленного подразделения.

Индивидуальные предприниматели:

- Свидетельство о внесении записи в ЕГРИП.

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

- Копия паспорта.

- Копия сданной декларации за последний отчётный период, предшествующий подаче Заявки Участником процедуры Закупки.

- Банковские реквизиты, юридический, почтовый и фактический адрес, контакты (карта партнера).

- Выписка из ЕГРЮЛ (единого государственного реестра юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки).

7.  Лицензии и сертификаты на производство работ, оказание услуг, документы об участии в СРО, иная документация.

8.  Копия информационного письма налогового органа, указывающего дату представления участником заявления о переходе на упрощённую систему налогообложения, заверенного печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в случае, если участник применяет упрощённую систему налогообложения.

Примечание:

- Все листы заявки на  участие в закупке должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью Участника процедуры закупки и заверены подписью Участника процедуры закупки - уполномоченного лица, с указанием ФИО, должности и даты заверения.

- Для участия в процедуре закупки  в электронном виде, документы предоставляются по электронной почте, подписанные ЭЦП (электронно-цифровой подписью).

- Верность копий документов, представляемых в составе заявки необходимо подтверждать печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Документы должны быть представлены в оригинале или заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в настоящей документации о закупке.

- Для заключения договора Победитель процедуры закупки предоставляет документы на бумажном носителе, заверенные в установленном порядке.

| СОГЛАСОВАНО Зам. директора-главный инженер МУП «Ухтаводоканал» _______________ Т.А. Филиппова «___»_______________ 2013 г. |  | УТВЕРЖДАЮ Директор МУП «Ухтаводоканал» ______ __________ Е.А. Мека «___»_______________ 2013 г. |
| --- | --- | --- |

Техническое задание

на  изготовление и поставку Контейнерной автозаправочной станции

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание требований и исходных данных |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цель работы | Изготовление, поставка, монтаж и проведение пуско-наладочных работ по установке полнокомплектной Контейнерной автозаправочной станции (КАЗС). Контейнерная автозаправочная станция предназначена для безопасного хранения и заправки транспортных средств двумя видами топлива. |
| 2 | Местоположение объекта | Республика Коми г. Ухта, ул. Заводская, 27, Производственная база МУП «Ухтаводоканал» |
| 3 | Соответствие нормативным документам | НПБ 111-98 "Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности", НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования", НПБ 105-03 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности", "Правила противопожарного режима в Российской Федерции", ПУЭ-2005 "Правила устройства электроустановок". |
| 4 | Климатическое исполнение | Климатическое исполнение У, категория значений температуры 2.1 (+45º до -45ºС), категория влажности 1 или 2 (относительная влажность 75-100%) по ГОСТ 15150-69 |
| 5 | Технико-эксплуатационная документация, прилагаемая к изделию | Технический паспорт, Инструкция по эксплуатации, Сертификат соответствия, Санитарно-эпидемиологическое заключение, Разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. |
| 6 | Количество (комплектов) | 1 |
| 7 | Тип топлива | Дизельное топливо, Бензин А-92 |
| 8 | Емкость (куб. м.) | 2 (Две) емкости по 10 (десять) м3 - 10 м3 (для заправки автомобилей дизельным топливом), - 10 м3 (для заправки автомобилей бензином А-92) |
| 9 | Техническое исполнение | Резервуар 2-х стенный, 2-х секционный 10м3+10м3, выполненный из металлического листа Ст3 Сп5 с толщиной стенок: Внутренняя стенка – не менее 6 мм, Наружная стенка - не менее 4 мм, Торцевые стенки: внутренняя стенка - не менее 6мм, наружная стенка - не менее 5 мм. Обвязка – стальные трубы, обеспечивающие необходимую жесткость. Обивка контейнера сталь не менее 3 мм. Для обслуживания резервуара предусмотреть лестницу, площадку с ограждение. Технологические отсеки для размещения ТРК и оборудования расположены с двух сторон КАЗС. Доступ в технологические отсеки – через двери с замками. Резервуар должен быть обеспечен поддоном для утечек топлива. Габаритные размеры КАЗС (ДхШхВ) 8000*х2400*х2600*мм |
| 10 | Технологическое оборудование | Линия наполнения и выдачи топлива, Линии деаэрации и обесшламливания, Замерные патрубки с замерными люками, Огнепреградители и клапана, такие как: отсечные поплавковые типа КОП, дыхательные клапана типа СМДК-50 (или аналог). Необходимо обеспечить контроль герметичности межстенного пространства |
| 11 | Вид обслуживания | Обслуживание КАЗС производится оператором, раздача топлива производится ручным способом через ТРК |
| 12 | Топливораздаточные колонки | 2 единицы типа «НАИНА ДЭ1111» (или аналог) Длина заправочных рукавов на каждой ТРК - 5 метров. Заправочные пистолеты должны быть оборудованы системой автоматического отключения подачи топлива. ТРК должны быть оборудованы счетчиками количества выданного топлива. Питание ТРК – 380В, 50Гц. |
| 13 | Линия наполнения | Линия наполнения оборудуется электронасосами и узлом наполнения. Электронасосы (типа КМ 80-65-140Е) устанавливаются на каждый отсек емкости. Заполнение КАЗС производится из автомобильной цистерны, не оборудованной насосом для подачи топлива. Необходимо предусмотреть всасывающие рукава необходимой длины. Питание электронасоса – 380В, 50Гц. |
| 14 | Требования по автоматизации и контролю за работой КАЗС | Обслуживание КАЗС производится топливозаправщиком, раздача топлива производится ручным способом через ТРК (топливораздаточные колонки). Все емкости КАЗС должны быть оборудованы уровнемером с сигнализатором или аналогичным прибором, позволяющим выполнять следующие функции: - показывать остаток топлива в емкостях в литрах; - измерять и вычислять температуру, массу жидкости, плотность, объем жидкости; - вычислять процентное соотношение наполненности емкости; - предотвращать холостой ход насосов ТРК; - предотвращать перелив емкости и автоматически отключать насос линии заполнения; - контроль герметичности межстенного пространства двустенных резервуаров. Наполнение резервуаров для хранения топлива должно осуществляться только посредством насосов перекачивания технологической системы АЗС. Трубопроводы наполнения должны оснащаться обратными клапанами, препятствующими обратному току жидкости при обесточивании технологической системы. Обратные клапаны должны быть отрегулированы на открытие при достижении рабочего давления в линии наполнения, создаваемого соответствующими насосами. Указанные трубопроводы должны дополнительно оснащаться аварийной запорной арматурой, установленной в верхней точке этих трубопроводов, с обеспечением свободного доступа к ней. |
| 15 | Транспортировка и монтаж КАЗС | Конструкция КАЗС должна обеспечивать возможность транспортировки железнодорожным и автомобильным транспортом, для обеспечения транспортировки поставляется со снятым оборудованием резервуара (замерные люки, трубопроводы деаэрации, уровнемеры, манометры и др.). КАЗС должна поставляться готовой к использованию, с минимумом затрат времени и усилий для монтажа и пусконаладки. |
| 16 | Требования к надежности | Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. |

Приложение Техническому заданию

на изготовление и поставку Контейнерной автозаправочной станции

Эскиз размещения технологических отсеков КАЗС

2400 мм

Насос№ 2

Дверь отсека

Насос№ 1

Дверь отсека

ТРК №2

Резервуар № 2

Резервуар № 1

ТРК №1

8000 мм

##### Спецификация поставляемого оборудования

| № п/п | Наименование и техническая характеристика (описание и комплектация) | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. товара | Сумма (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контейнер наружный габаритными размерами (Д х Ш х В) не более 8000 х 2400 х 2600 мм , массой не более 6,5 тн, с поддоном для утечек топлива, с двумя технологическим отсеками для размещения ТРК, насосного оборудования, оборудования электроснабжения и автоматики. | шт | 1 |  |  |
| 2 | Резервуар стальной цилиндрический двустенный двухсекционный (10+10 м3) с заполнением межстенного пространства взрывобезопасным газом или жидкостью. | шт | 1 |  |  |
| 3 | Топливораздаточная колонка «НАИНА ДЭ1111» (либо аналог), встроенная в контейнер на один вид топлива, рукав 5м, со счетчиками выданного топлива, электронной индикацией, ручным управлением на ТРК. | шт | 2 |  |  |
| 4 | Система налива топлива, включая насос КМ 80-65-140Е (либо аналог) и линию заполнения резервуаров (с защитой от переполнения). | к-т | 1 |  |  |
| 5 | Система выдачи топлива, включая насосный агрегат и линию раздачи топлива. | к-т | 2 |  |  |
| 6 | Клапан СМКД-50 (либо аналог) | к-т | 2 |  |  |
| 7 | Линия обезшламливания | к-т | 2 |  |  |
| 8 | Линия замерная. | к-т | 2 |  |  |
| 9 | Электронный измеритель параметров топлива (уровень заполнения резервуара, температура, плотность, объем, масса жидкости). | шт | 2 |  |  |
| 10 | Шкаф управления и индикации параметров топлива во взрывобезопасном исполнении | шт | 1 |  |  |
| 11 | Силовой шкаф во взрывобезопасном исполнении | шт | 1 |  |  |
| 12 | Система освещения и электрообогрева технологических отсеков | к-т | 1 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
|  | НДС: |  |  |  |  |
|  | Итого с НДС: |  |  |  |  |

Подписи сторон:

| Заказчик: МУП «Ухтаводоканал» | Поставщик: |
| --- | --- |
| Директор _____________ /Е.А. Мека / | _____________ / ФИО / |
| М.П. | М.П. |

# График

выполнения работ по Контейнерной автозаправочной станции

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ (дни) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |
| 1 | Изготовление |  |  |
| 2 | Поставка |  |  |
| 3 | Монтаж |  |  |
| 4 | Пуско-наладочные работы |  |  |
| 5 | Ввод в эксплуатацию |  |  |

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| Директор _____________/Е.А. Мека / | _____________/______________/ |
| М.П. | М.П. |

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ

город Ухта Республики Коми                                                                             «___» ________2013г.

МУП «Ухтаводоканал», в лице директора Мека Евгения Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемый в дальнейшем «Заказчик» и ____________________________, в лице ________________________, действующего на основании ___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, при совместном или раздельном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Протокола подведения итогов Запроса ценовых котировок в электронной форме №______ от «___»___________2013 года, заключили настоящий Договор поставки о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик выполняет работы по изготовлению, поставке, монтажу и проведению  пуско-наладочных работ контейнерной автозаправочной станции (далее по тексту КАЗС) на объекте «Производственная база», по адресу: Республика Коми, город Ухта, ул. Заводская, 27.

1.2. Наименование,   технические характеристики   и   комплектность    КАЗС определяется в соответствии с Техническим заданием, Спецификацией оборудования, прилагающимися к Извещению №96/06-13 о проведении Запроса ценовых котировок в электронной форме на право заключения договора поставки Контейнерной автозаправочной станции (КАЗС) с МУП «Ухтаводоканал».

1.3. Срок изготовления и поставки КАЗС в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня заключения настоящего Договора, в соответствии с Календарным планом выполнения Договора Сторонами, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.   Права и обязанности сторон

2.1. «Поставщик» обязан:

2.1.1.  Изготовить и поставить КАЗС надлежащего качества, комплектности, количества, осуществить монтаж и пуско-наладку КАЗС, обучить лиц, осуществляющих использование и обслуживание КАЗС, правилам её эксплуатации в полном соответствии с технической документацией;

2.1.2.	В случае возникновения обстоятельств, замедляющих поставку КАЗС или делающих дальнейшее её продолжение невозможным, немедленно уведомить об этом Заказчика;

2.1.3.	Передать не находящуюся в залоге и не обременённую КАЗС, свободную от любых прав третьих лиц;

2.1.4.	Передать Заказчику КАЗС, пригодную для использования в целях, предусмотренных настоящим Договором;

2.1.5.	Предоставить Заказчику при поставке:

- паспорт и инструкцию по эксплуатации.

- сертификат соответствия государственным стандартам.

- санитарно-эпидемиологическое заключение.

- разрешение на применение федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) на применение контейнерных АЗС на опасных производственных объектах.

- иную документацию, прилагаемую к КАЗС производителем.

Вся прилагаемая документация должна быть предоставлена на русском языке или иметь точный и достоверный перевод на русский язык. В случае предоставления перевода  Поставщик гарантирует его полноту и точное соответствие оригиналу на иностранном языке. Копии документов, предоставляемых при поставке, должны быть заверены Поставщиком;

2.1.8. Обеспечить проведение бесплатного технического обслуживания и гарантийного ремонта КАЗС в течение гарантийного срока;

2.1.9. Безвозмездно устранить по требованию Заказчика недостатки и дефекты оборудования КАЗС, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации, установленного настоящим Договором для КАЗС;

2.1.10. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору;

2.1.11. Письменно уведомить Заказчика о готовности смонтированной КАЗС к передаче.

Выполнить требования  Заказчика, предъявленные в соответствии с действующим в РФ законодательством, в случае нарушения условий настоящего Договора.

2.2. Поставщик вправе:

2.2.1.	Требовать уплаты цены за поставляемую КАЗС на условиях настоящего Договора;

2.2.2.	Запрашивать и  получать  в  установленном  порядке у  Заказчика документацию и

информацию, необходимые для выполнения настоящего Договора;

2.2.3.	Предъявлять   требования   за   неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение   условий настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1.	Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие КАЗС;

2.3.2.	Оплатить услуги по настоящему Договору в порядке и по цене, предусмотренным настоящим Договором.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1.   Предъявлять   требования   за   неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение   условий настоящего Договора в соответствии с условиями Договора и действующим в РФ законодательством;

2.4.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

2.4.5. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки КАЗС.

3.   Цена Договора, порядок и условия расчетов

3.1. Цена Договора определена результатами открытого запроса ценовых котировок в электронной форме и составляет ___________________ (прописью) рублей с учетом НДС.

3.2. Цена настоящего Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, предусмотренного п.3.3 настоящего Договора.

3.3. Цена настоящего Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного Договором количественного состава КАЗС и иных условий

исполнения Договора.

3.4. В цену Договора включены все расходы Поставщика, исполнение условий Договора, в том числе стоимость новой КАЗС, тары и упаковки, уплата таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также осуществление монтажа и пуско-наладки КАЗС,   обучение   лиц,   осуществляющих   использование   и   обслуживание   КАЗС.

3.5. Оплата производится в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 30-ти банковских дней со дня предоставления счета- фактуры, выставленного на основании подписанного сторонами акта ввода в эксплуатацию КАЗС.

3.6. Датой  оплаты  считается  дата  списания  денежных средств со счета Заказчика, подтвержденная копией платежного поручения и акта ввода в эксплуатацию.

4.   Порядок поставки и приемки КАЗС

4.1. Поставщик обязан осуществить поставку КАЗС, включая изготовление, оборудования КАЗС надлежащего качества, комплектности, количества, монтаж, пуско-наладочные работы, обучение персонала в полном соответствии с Техническим заданием, Спецификацией оборудования, прилагающимися к Извещению №96/06-13 о проведении Запроса ценовых котировок в электронной форме на право заключения договора поставки Контейнерной автозаправочной станции (КАЗС) с МУП «Ухтаводоканал» в срок  указанный в пункте 1.3. настоящего Договора.

4.2. Доставка КАЗС производится путем отгрузки железнодорожным, автомобильным транспортом по отдельному Договору.

4.3. Изготовление, монтаж и пуско-наладку поставленной КАЗС «Поставщик» производит в строгом соответствии с нормативно-технической документацией завода-изготовителя.

4.4. После окончания монтажных и пуско-наладочных работ Поставщик производит обучение эксплуатационного персонала Заказчика с оформлением соответствующего протокола и отметкой о допуске персонала к обслуживанию КАЗС с ознакомлением персонала под роспись и вручением комплекта рабочих инструкций по эксплуатации КАЗС Заказчику.

4.5. После   обучения,   инструктажа   и   допуска   персонала   к   работе   со   КАЗС, производится комиссионное тестовое испытание работоспособности КАЗС на соответствие технической документации.

4.6. Тестовое испытание должно длиться не менее 72 (семидесяти двух) часов непрерывной работы КАЗС. Результаты тестового испытания работоспособности оформляются сторонами двусторонним актом.

4.7. При наличии замечаний со стороны Заказчика, последний письменно фиксирует замечания в «Перечне замечаний, подлежащих устранению» (далее по тексту Перечень) и передает вышеуказанный Перечень Поставщику. Поставщик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней устраняет указанные Заказчиком в Перечне замечания и уведомляет Заказчика о новом сроке тестового испытания работоспособности КАЗС. В случае невозможности устранения замечаний Заказчика в 15 (пятнадцати)-дневный срок по независящим от Поставщика причинам, последний направляет Заказчику мотивированное извещение с просьбой о продлении срока устранения. Отсутствие возражений со стороны Заказчика по указанному в извещении сроку считается согласованием установленного срока устранения замечаний.

4.8. По итогам монтажа, пуско-наладки и получения положительного результата тестового испытания работоспособности КАЗС в течение 3 (трех) рабочих
дней и при отсутствии претензий относительно качества, количества, комплектности и других характеристик КАЗС Заказчик подписывает Акт ввода в эксплуатацию КАЗС в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.

4.9. Одновременно с передачей КАЗС Поставщик обязан вручить Заказчику следующие документы:

- счет-фактуру;

- товарную накладную (товарно-транспортную накладную);

- паспорт и инструкцию по эксплуатации;

- сертификат соответствия государственным стандартам;

- санитарно-эпидемиологическое заключение;

- разрешение на применение федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) на применение контейнерных АЗС на опасных производственных объектах.

- иную документацию, прилагаемую к КАЗС производителем.

4.10. Вся прилагаемая документация должна быть предоставлена на русском языке или иметь точный и достоверный перевод на русский язык. В случае предоставления перевода Поставщик гарантирует его   полноту  и  точное  соответствие  оригиналу  на  иностранном  языке.  Копии документов, предоставляемых при поставке, должны быть заверены Поставщиком.

4.11. При обнаружении ненадлежащего качества поставленной КАЗС либо несоответствия   поставленной   КАЗС условиям   настоящего   Договора   о количестве, комплектности Заказчик в течение пяти дней со дня обнаружения недостатков КАЗС письменно уведомляет об этом Поставщика.

4.12. Поставщик обязан за свой счет вывезти части КАЗС ненадлежащего качества и
заменить их на части КАЗС надлежащего качества в течение десяти дней со
дня получения претензии.

4.13. В случае  поставки  некомплектной КАЗС, Поставщик обязан доукомплектовать КАЗС в течение десяти дней со дня получения претензии.

4.14. Право собственности переходит к Заказчику в момент исполнения Поставщиком обязательства по монтажу, пуско-наладке и передаче КАЗС Заказчику, то есть с момента подписания Сторонами акта ввода КАЗС в эксплуатацию.

5.   Качество и комплектность КАЗС, гарантийные обязательства

5.1. Поставщик обязан передать Заказчику КАЗС, пригодную для использования в определенных ГОСТом и ТУ целях. КАЗС должна быть новая, не восстановленная, не бывшая в эксплуатации.

5.2. Поставщик обеспечивает качество и комплектность поставляемой КАЗС, сопровождение КАЗС сертификатами соответствия, регистрационными удостоверениями и другими документами.

5.3. Срок предоставления гарантии качества на поставляемую КАЗС - 1 (один) год.
            5.4. Срок начала действия гарантии на КАЗС устанавливается со дня подписания
акта ввода в эксплуатацию КАЗС. Наличие гарантии качества удостоверяется
выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата).

5.5. Гарантийное обслуживание КАЗС и расходы на обслуживание  в  гарантийный  срок  осуществляются  согласно  гарантийным  обязательствам производителя КАЗС.

5.6. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию КАЗС до их устранения, то гарантийный срок
продлевается на период устранения недостатков.

5.7. Если  в течение гарантийного срока выявится ненадлежащее качество КАЗС, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- безвозмездного устранения недостатков КАЗС в разумный срок;

- возмещения своих расходов по устранению недостатков КАЗС;

- замены   частей   КАЗС   ненадлежащего   качества   частями   КАЗС, соответствующими условиям настоящего Договора.

5.8. Поставщик осуществляет гарантийный ремонт поставляемой КАЗС в течение гарантийного срока. Устранение неисправностей и ремонт поставленной КАЗС должны осуществляться в течение 14-ти календарных дней со дня получения Поставщиком  письменного  уведомления   Заказчика.

5.9. При необходимости ремонта  в гарантийной   мастерской   доставка   до   мастерской   и   возврат   КАЗС осуществляются за счет Поставщика. При необходимости замены запасных частей срок гарантийного ремонта не должен превышать 20-ти календарных дней. При невозможности устранения неисправностей КАЗС, Оборудование должно подлежать замене в течение 30-ти календарных дней со дня установления данного факта.

5.10. Все затраты по выполнению гарантийных обязательств несёт Поставщик.

6.  Изменение и расторжение договора

6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

6.2. Сторона,  решившая  расторгнуть  настоящий  Договор,  должна  направить  письменное уведомление о своем намерении другой стороне не позднее, чем за 10 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

6.3. В случаях расторжения настоящего Договора по соглашению сторон, он прекращает свое действие со дня, когда стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними Договора.

6.4. В случае расторжения настоящего Договора, стороны не освобождаются от обязательств по обслуживанию, ремонту и оплате той части КАЗС, которая была поставлена.

6.5. Все изменения по Договору оформляются в письменном виде в форме дополнительного соглашения по основаниям, предусмотренным условиями настоящего Договора, подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью Договора.

Никакие устные договоренности сторон не имеют силы, если в Договор не включены изменение, подписанные обеими сторонами.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны  отвечают  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение обязательств   в соответствии с действующим законодательством, настоящим Договором.

7.2. В случае просрочки исполнения  Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим  Договором,  Заказчик  вправе  потребовать уплату неустойки.

7.3. За каждый день просрочки исполнения указанного обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства начисляется неустойка в размере одной трёхсотой ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации и действующей на день уплаты неустойки, от цены настоящего Договора.

7.4. Поставщик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки.   Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения указанного обязательства, начиная со дня, следующего после дня  истечения установленного настоящим  Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трёхсотой ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации и действующей на день уплаты неустойки.

7.6. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка  исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.7. В случае выявления несоответствия поставленной КАЗС условиям Договора либо недостатков КАЗС, либо не доукомплектования КАЗС, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- замены частей  КАЗС ненадлежащего качества частями КАЗС надлежащего качества;

- безвозмездного устранения недостатков КАЗС;

- доукомплектования КАЗС;

- замены некомплектной КАЗС на комплектную КАЗС.

7.8. Уплата неустойки, предусмотренной настоящим Договором, не освобождает стороны от исполнения взятых на себя обязательств.

8. Разрешение споров

8.1. Стороны договорились, что предусмотрен обязательный досудебный порядок разрешения споров и разногласий. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров. Срок рассмотрения взаимных претензий составляет 15 рабочих дней.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров решение вопроса передается на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

9. Форс-мажор

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

9.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

10. Заключительные положения

10.1 Договор вступает в  силу  со дня его  подписания.  В  части  взаимных обязательств
Заказчика и Поставщика Договор действует до полного их исполнения.

10.2. При заключении и исполнении Договора изменение условий Договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим  Договором.

11. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

| «Заказчик» МУП «Ухтаводоканал» Юридический адрес/ Почтовый адрес: 169300, г. Ухта, ул. Дзержинского, д.4А Телефон: (8216) 76-21-53 Факс (8216)76-17-38 ОГРН: 1021100740495 ИНН: 1102028818 КПП: 110201001 Банковские реквизиты: р/с 40702810200020000040 Ухтинский ФКБ «Северный кредит» (ОАО) к/с 30101810800000000736, БИК: 048717736 ОКПО: 55415188 | «Поставщик» ___________________________________ Юридический адрес: Почтовый адрес: Телефон: ОГРН: ИНН КПП Банковские реквизиты: р/с ______________________ к/с ______________________ БИК: |
| --- | --- |
| Директор _____________/Е.А. Мека / | Директор _____________/______________/ |
| М.П. | М.П. |