Техническая спецификация

к Извещению № 125/11-2013 от 18.11.2013 года

о проведении открытого Запроса ценовых котировок на право заключения

Договора поставки изделий литых чугунных для систем сточных вод с МУП «Ухтаводоканал»

| № п/п | Изделия литые чугунные для систем сточных вод. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ | ГОСТ 6942-98 |  |
| 2 | ТУ | 4925-02884032-401-93 |  |
| 3 | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| 3.1 | Крестовина 45º 100х100 | шт | 25,0 |
| 3.2 | Крестовина 90º 100х100 | шт | 70,0 |
| 3.3 | Крестовина двухплоскостная левая 100/100/50 | шт | 10,0 |
| 3.4 | Крестовина двухплоскостная правая 100/100/50 | шт | 30,0 |
| 3.5 | Отвод 135ºх100 | шт | 50,0 |
| 3.6 | Патрубок компенсационный 100 | шт | 60,0 |
| 3.7 | Тройник прямой 100/100 | шт | 80,0 |
| 3.8 | Труба (патрубок) Ø 100 х1000 мм | шт | 100,0 |
| 3.9 | Труба Ø100х2000 мм | шт | 546,0 |
| 3.10 | Труба Ø50х2000 мм | шт | 30,0 |
| 4 | Итого | шт | 1001 |
| 5 | Отгрузку произвести по следующим реквизитам |  |  |
| 5.1 | Автотранспортом 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 46Б Центральный склад МУП «Ухтаводоканал» |  |  |
| 5.2 | Железнодорожным транспортом ст. Ухта Северная ж.д. код станции 285602 МУП «Ухтаводоканал» |  |  |